Sjekkliste miljø for leieperioden

Følgende er en sjekkliste med aktuelle miljøtema som må følges opp i drifts- og vedlikeholdsfasen av et leieforhold. Tilleggstjenester utgjør ofte en viktig del av drift og vedlikehold. Status for miljømål må evalueres slik at tiltak kan iverksettes dersom målene ikke er nådd. I tabellen er det krysset av hvilke miljøtema som er relevante for drift og vedlikehold og andre tilleggstjenester (f.eks. håndverks-, tekniske-, renholds-, renovasjons- og utomhustjenester). Feltet ”kontrollert” benyttes til å registrere status.

LEIEOBJEKT:……………………………………

GJENNOMGÅTT
Dato:………………		Navn:……………………..	  Signatur:………………………

| MILJØTEMA | DRIFT OG VEDLIKEHOLD | TILLEGGS- TJENESTER | IKKE AKTUELT | KONTROLLERT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miljøledelse |
| De viktigste miljøaspektene er identifisert (transport, arealbruk og naturmiljø, energi, inneklima, vann, avfall, material- og produktvalg, forurensning) | X | X |  |  |
| Miljømål er definert for de viktigste miljøaspektene | X | X |  |  |
| Miljøoppfølgingsplan/sjekkliste er laget | X | X |  |  |
| Det er utpekt en ansvarlig person for oppfølging av miljømålene | X | X |  |  |
| Det er gitt opplæring om miljømål og krav til driftspersonell leverandører av tilleggstjenester brukere | X | X |  |  |
| Det skal føres kvartalsvis miljøregnskap for drift og vedlikehold tilleggstjenester Aktuelle miljødata er: energibruk (kWh) avfallsmengder og sorteringsgrad (per avfallstype) og (% sortert/totalt avfall) vannforbruk (m3) andel miljømerkede produkter benyttet i perioden andel miljøfarlige produkter benyttet i perioden drivstofforbruk fra tjenestebiler (liter) Antall uønskede miljøhendelser/avvik i perioden registreres | X X X X X X X | X X X X X X |  |  |
| Transport |
| Følgende er vurdert i forbindelse med drift og vedlikehold og andre tilleggstjenester: |  |  |  |  |
| type kjøretøy som benyttes i tjenestene, f.eks. servicebiler, traktorer, gressklippere. Kjøretøy med minst mulig utslipp bør benyttes (el-biler, nyere kjøretøy) | X | X |  |  |
| mulighet for bruk av alternative transportmidler (sykling mellom bygninger osv.) | X | X |  |  |
| Arealbruk og naturmiljø |
| Følgende skal utføres i forbindelse med drift og vedlikehold og andre tilleggstjenester: |  |  |  |  |
| det er laget en oversikt med vernede elementer (trær, statuer osv) på eller ved tomten (aktuelt utomhus) | X | X |  |  |
| det er laget prosedyrer for hvordan vernede elementer skal ivaretas (vedlikehold, inngjerding osv.) | X | X |  |  |
| det er laget prosedyrer for å unngå spredning av høy risiko planter nevnt på Norsk svarteliste 2007 (aktuelt utomhus/ i parkområder) | X | X |  |  |
| det er gitt informasjon om vernede elementer til driftspersonell, leverandører av tilleggstjenester og brukere | X | X |  |  |
| Energi |
| Følgende skal utføres i forbindelse med drift og vedlikehold og andre tilleggstjenester: |  |  |  |  |
| Et system for energiledelse skal følges, og bør tilfredsstille NS-EN 16001:2009 Energiledelsessystemer | X |  |  |  |
| Driftsansvarlig skal benytte byggets energioppfølgingssystem og følge opp energibruket ukentlig med rapportering og avviksbehandling | X |  |  |  |
| Driftsansvarlig må påse at det foreligger godkjent energiattest og energivurdering av tekniske anlegg i henhold til krav fra NVE Er tiltak i disse rapportene fulgt opp? | X |  |  |  |
| Det skal gjennomføres visuell kontroll av tekniske installasjoner ukentlig | X |  |  |  |
| Byggets SD-anlegg med gjennomgang av skjermbilder skal sjekkes hver morgen i forhold til driftstilstand og feil på tekniske anlegg. Alarmer fra SD-anlegget skal følges opp umiddelbart | X |  |  |  |
| Energibruk skal følges ukentlig ved EOS systemet Energi Temperatur (ET) kurve Forbruk per energi- og vannmåler Dokumentere resultatet i EOS | X |  |  |  |
| Minimum hvert år skal det gjøres en sammenligning av medgått energi og reelle driftsbetingelser opp mot energiattesten. Dette benyttes som grunnlag for forslag til enøktiltak | X |  |  |  |
| Driftstjenester skal innbefatte følgende og ha rutiner for å slå av lys og utstyr utenom normal driftstid (instruere vaktselskap) kontroll av tekniske anlegg; VVS og elektro | X |  |  |  |
| Inneklima |
| Følgende skal utføres i forbindelse med drift og vedlikehold og andre tilleggstjenester: |  |  |  |  |
| Jevnlig utføre kontroll av renhold opp mot renholdskrav (INSTA 800) | X | X |  |  |
| Kontroll og regulering av innetemperatur og ventilasjonsluft hver vår og høst | X |  |  |  |
| Belysning – kontrollere lysanlegget med automatiske styringssystemer for daglys, tilstedeværelse og tidsstyring. Er det tilfredsstillende lux-krav? | X |  |  |  |
| Vann |
| Følgende skal utføres i forbindelse med drift og vedlikehold og andre tilleggstjenester: |  |  |  |  |
| Oppfølging av rutine for å hindre legionella | X |  |  |  |
| Vannforbruk følges opp iht EOS for å avdekke unødig forbruk og eventuelle lekkasjer | X |  |  |  |
| For garasjer/p-plasser: sjekk/vedlikehold av eventuelle sandfang og oljeutskillere | X |  |  |  |
| Oppfølging av prosedyre for vanning og reduksjon av vannforbruk utomhus som følges | X | X |  |  |
| Avfall |
| Drift og vedlikehold og andre tilleggstjenester er vurdert i forhold til: |  |  |  |  |
| Det er laget prosedyre for avfallshåndtering som følges. Følgende tema ivaretas: Avfallsminimering: planlegge med tanke på ombruk og minst mulig bruk av nye ressurser Kildesortering i fraksjoner Krav til mellomlagring, frakt og sluttdisponering av ulike fraksjoner (næringsavfall, farlig avfall, eventuelt smittefarlig avfall) Bruk av relevante returordninger (farlig avfall, emballasje etc.) Avfallsaspekter ved vedlikeholdsarbeid (miljø- og helsefarlige stoffer i bygningskonstruksjoner som fjernes) Opplæring av personell | X | X |  |  |
| Avfallsmengder, sorteringsgrad per avfallstype og % sortert/totalt avfall registreres kvartalsvis og inngår i miljøregnskapet for leieobjektet | X | X |  |  |
| Material- og produktvalg |
| Drift og vedlikehold og andre tilleggstjenester er vurdert i forhold til: |  |  |  |  |
| Ved innkjøp av materialer og produkter til drift og vedlikehold og andre tilleggstjenester vurderes de ift. definerte materialkrav Aktuelle miljøkrav til materialbruk i drift og vedlikehold og tilleggstjenester er: Produkter skal ikke inneholde, eller inneholde minimalt med stoffer på Miljødirektoratets Prioritetsliste Materialene skal ha god bestandighet og en lang nok levetid i forhold til behovet Benytt miljømerkede materialer og produkter, eksempelvis EU-blomsten, Svanen eller tilsvarende Unngå bruk av tropisk trevirke Benytt LED-belysning der det er hensiktsmessig Etterspørr miljødeklarasjon for utvalgte materialer ifm. vedlikehold (eksempelvis EDPer) | X X | X X |  |  |
| Følgende registreres kvartalsvis og inngår i miljøregnskapet for leieobjektet drivstofforbruk (liter) andel miljømerkede produkter benyttet i perioden andel miljøfarlige produkter benyttet i perioden | X | X |  |  |
| Forurensning |
| Drift og vedlikehold og andre tilleggstjenester er vurdert i forhold til: |  |  |  |  |
| Utslipp fra kjøretøy, for eksempel servicebiler, traktorer eller gressklippere | X | X |  |  |
| Gjenbruk av gråvann (minimere utslipp til offentlig nett) | X |  |  |  |
| Avrenning fra produkter benyttet utomhus (strøing, plantevernmidler, impregnerte materialer) | X | X |  |  |
| Prosedyrer for å sikre optimal drift av tekniske anlegg, inklusive energisystem | X |  |  |  |
| Prosedyrer for å hindre akutte utslipp | X | X |  |  |
| Prosedyre for vanning og reduksjon av vannforbruk utomhus | X |  |  |  |