## Guide
Verktøy utviklet for DFØ av Asplan Viak
Versjon 5. 06.03.2026
Versjonslogg
Nr | Dato
Versjon 5 | 2026-03-06 | Utslippstall for modellbygg i alle bygningskategorier er oppdatert for samvar med DiBK-utredning om mulig klimakrav i TEK17. Bygningskategoriene hotell og idrettsbygg lagt til
Versjon 4 | 2023-10-24 | Oppdatert: -Forretning/næringsbygg (A1-A3) -Oppvarmet og ikke oppvarmet kjeller (B2, B4) -Industribygg (A1-A3, A4, A5, B2, B4)
Versjon 3 | 2023-08-24 | Verktøyet er oppdatert for å kunne tilfredstille min. kravene i TEK17 §17-1. Dette innebærer: - Levetid satt til 50 år - Livsløpsmodul A5 (kapp og svinn, ikke byggeplass/energi) er inkludert. Andre endringer: Utslippsfaktorene for modellbyggene er oppdatert i tråd med TEK17. Utslippsfaktorene for enkelte materialkategorier er oppdatert for å bedre representere det faktiske markedet. Referansebygg for industribygg lagt til. Reduksjonsnivåene "Avansert" og "Spydspiss" til beregning av utslippsramme er erstattet med valgfri prosentvis reduksjon. Utforming av verktøyet er noe endret pga. endringene forklart ovenfor.
Versjon 2 | 2022
Om verktøyet
Dette verktøyet brukes til å beregne referansenivåer for et byggeprosjekt. Referansenivåene er basert på utredning av mulig klimakrav i TEK17 1) (2025) og er utarbeidet i henhold til krav i TEK17 §17. Referansenivåene fungerer som benchmark-verdier som prosjektene kan måle seg mot. Referansenivåene er fastsatt per bygningskategori og BTA, og endres kun med disse parameterne. Dette skiller referansenivåene fra referansebygg som i større grad avhenger av byggets geometri. Verktøyet er altså ikke en referansebygg-generator, men et referansenivå-generator med tilhørende anbefalte utslippsrammer.
Under beskrives hva som finnes i de ulike fanene:
Verktøy
I denne fanen beregnes referansenivå og anbefalte utslippsrammer for prosjektet, basert på innfylling av inndata. Dette er den eneste fanen som trengs for å få ut resulterende utslippsrammer. Resterende faner dokumenterer bakgrunnen for beregningene.
Detaljerte resultater
Denne arkfanen viser resultatene oppdelt for bygningskategori og kjeller (uoppvarmet og oppvarmet), dersom kjeller er inkludert.
Utslippstall modellbygg
Her ligger tabellene for referansenivåer per m2 BTA for ulike bygningskategorier. Disse benyttes i verktøyet til å sette sammen utslippsramme for prosjektet, basert på bygningskategori, bruttoareal og kjellerareal. Referansenivåene er beregnet på bakgrunn av modellbygg for de ulike bygningskategoriene, som skal representere nøkterne, skoeskeformede bygg med standard løsnings- og materialvalg i dagens marked. Disse løsnings- og materialvalgene er basert på Bygganalyses modellbygg som ligger til grunn for både Isy Calcus og referansebyggmodulen i One Click LCA, og er i tillegg gjennomgått kvalitetssikring av fagpersoner gjennom Enova-utredningen3) .
Forutsetningene og metodikken bak referansenivåene og utslippsrammene er beskrevet i dokumenter tilgjengelig på DFØ's sider2) , i utredning om mulig klimakrav i TEK17 1) og i Enova-rapporten "Klimavennlig byggematerialer"3) .
Modellbygg og utslippsfaktorer
I denne fanen vises hvilke utslippsfaktorer som er benyttet for de ulike materialene som inngår i modellbyggene som referansenivåene er bygget på. I tillegg vises en tabell over størrelsen på de opprinnelige modellbyggene som er benyttet for å generere referansenivåene.
Løsningsvalg modellbygg
Denne fanen viser tabeller for løsnings- og materialvalg for modellbyggene.
Dersom du er usikker på hvilken bygningskategori som best representerer ditt prosjekt, kan det være lurt å ta en titt på denne fanen.
Ulike krav og sertifiseringer
Denne fanen inneholder en oversikt over hvilke bygningsdeler og livsløpsmoduler som er med i ulike verktøy, krav, manualer og sertifiseringer. Hensikten med denne oversikten er å informere brukeren om relevante forskjeller i systemgrenser i de ulike kravene/sertifiseringene.
Definisjon av BTA, BRA og BYA
Forklarer hvordan arealene regnes ut, og hvordan de brukes i beregningene.
1) Klimakrav i TEK17. Utredning av et mulig klimakrav og hvordan kravet kan utformes. Asplan Viak, 2025 https://www.dibk.no/verktoy-og-veivisere/rapporter-og-publikasjoner/klimakrav-i-tek17-utredning-av-et-mulig-klimakrav-og-hvordan-kravet-kan-utformes/Klimakrav%20i%20TEK17%20%20utredning%20av%20et%20mulig%20klimakrav%20og%20hvordan%20kravet%20kan%20utformes.%20Asplan%20Viak%202025.pdf
2) Klimgassutslipp for bygg. DFØ. https://www.anskaffelser.no/nn/verktoy/analyseverktoy/klimagassutslipp-bygg
3) Klimavennlig byggematerialer. Enova, 2020. https://byggogbevar.no/media/paclhfnv/klimavennlige-byggematerialer-potensial-for-utslippskutt-og-barrierer-mot-bruk16102020.pdf

## Verktøy
Verktøy for beregning av utslippsramme for klimagassutslipp fra bygg
INPUT
Husk å velge bygningskategori (klikk på felt C7) |  |  | INNDATA
Velg bygningskategori ----> | Velg bygningskategori |  | Forklaring |  |  | Kommentar til innfylt parameter
Velg bygningskategori (over bakken) |  | m2 BTA | BTA for bygg over bakken
Kjeller, oppvarmet |  | m2 BTA | Totalt dekkeareal for oppvarmet kjeller
Kjeller, uoppvarmet |  | m2 BTA | Totalt dekkeareal for uoppvarmet kjeller
Høyde bygg (kun for industri) - kun heltall |  | m | Gjelder kun for bygningskategori "Industri"
BTA for hele bygget (kun for industri) |  | m2 BTA | Brukes til fordele referansenivået per m2 BTA
Grunn og fundamentering
Bebygd areal |  | m2 BYA | Se egen boks under for forklaring
Dybde til fjell |  | m | Beregner evt. nødvendig pelefundamentering
Bruksareal |  | m2 BRA | Se egen fane for forklaring
Antall driftstimer per år |  | timer | Forventet brukstid per år
Antall faste brukere |  | personer | Antall faste brukere daglig (på åpningsdager)
Antall personbrukstimer | - | pbt/år | Faste brukere * Driftstimer (beregnes automatisk)
REFERANSENIVÅ FOR UTSLIPP, VELG BYGNINGSKATEGORI
REFERANSEUTSLIPPET FOR DETTE BYGGET ER: | [6 empty] | Velg bygningskategori
[7 empty] | tonn CO2 ekv. over 50 år | A1-A3 | A4 | A5 (kapp og svinn) | B2, B4 | SUM
| - | kg CO2 ekv./m2 BTA over 50 år inkl. grunn og fundamenter |  |  |  |  | 21 Grunn og fundamenter | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 22 Bæresystemer | - | - | - | - | 0
| - | kg CO2 ekv./m2 BTA over 50 år ekskl. grunn og fundamenter |  |  |  |  | 23 Yttervegger | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 24 Innervegger | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 25 Dekker | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 26 Yttertak | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 28 Trapper og balkonger | - | - | - | - | 0
[7 empty] | Sum | - | - | - | - | 0
[7 empty] | kg CO2 ekv./m2 BTA | - | - | - | - | -
[7 empty] | kg CO2 e/m2 BTA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[7 empty] | kg CO2 e/m2 BTA/år | - | - | - | - | 0
[7 empty] | kg CO2 ekv./m2 BTA/år | - | - | - | - | -
[7 empty] | kg CO2 e/m2 BRA/år | - | - | - | - | -
[7 empty] | kg CO2 ekv./m2 BRA/år | - | - | - | - | -
[7 empty] | g CO2 e/pbt/år | - | - | - | - | -
[7 empty] | g CO2-ekv./pbt/år | - | - | - | - | -
UTSLIPPSRAMME FOR VELG BYGNINGSKATEGORI
OPPGI ØNSKET REDUKSJON
ANBEFALT UTSLIPPSRAMME (EKSKL. GRUNN OG FUNDAMENTER)
A1-A4, A5 (kapp og svinn), B2 og B4 | Referansenivå | -
kg CO2-ekv./m2 BTA | - | -
Tilleggsindikatorer
Sum 0 m2 BTA velg bygningskategori (tonn CO2-ekv. over 50 år) | - | -
kg CO2 ekv./m2 BTA/år | - | -
kg CO2 ekv./m2 BRA/år | - | -
kg CO2-ekv./pbt/år | - | -
| Referansenivå | -
| - | #VALUE!
| - | 0
SKJULES
ANBEFALT UTSLIPPSRAMME EKSKL. GRUNN OG FUNDAMENTER
| 20% | 30% | 40% | 60%
Lavutslippsalternativer for bæresystemer | x | x | x | x
Lavutslippsalternativer for dekker | x | x | x | x
Lavutslippsalternativer for yttervegger |  | x | x | x
Lavutslippsalternativer for innervegger |  | x | x | x
Lavutslippsalternativer for yttertak |  | x | x | x
Bæresystemer og dekker av tre |  |  | x | x
Rehabilitering av eksisterende bygg, evt. ombruk av bæresystemer og dekker |  |  |  | x
100
Tiltak | Referansenivå | 20% | 30% | 40% | 60%
Lavutslippsalternativer for bæresystemer |  | 0 | 0
Lavutslippsalternativer for dekker |  | 0 | 0
Lavutslippsalternativer for yttervegger |  |  | 0 | 0 | 0
Lavutslippsalterntiver for innervegger |  |  | 0 | 0 | 0
Lavutslippsalternativer for yttertak |  |  | 0 | 0 | 0
Bæresystem og dekker i tre |  |  |  | 0
Rehabilitering av eksisterende bygg, evt.ombruk av bærende konstruksjoner |  |  |  |  | 0
Referanse | 100
20% reduksjon | -20
30% reduksjon | -10
40% reduksjon | -10
60% reduksjon | -20
Forklaring: Informasjon om prosjektet fylles inn i inndata-tabellen over. Bygningskategori velges fra nedtrekksmeny, og parametere fylles ut i de hvite cellene. De grå feltene er valgfrie å fylle ut. Kommentarfeltet kan være nyttig for å dokumentere hvilke forutsetninger som gjelder for de ulike parameterne.
Under vises beregnet referansenivå for klimagassutslipp for prosjektet, og deretter utslippsramme basert på ønsket reduksjonsnivå
Hva er egentlig referanseutslippet? Referanseutslippet reflekterer "benchmarkverdier" prosjektene kan måle seg mot. Referansen tilsvarer enkle bygg med TEK17-standard og nøktern materialbruk, bygget med standard løsningsvalg og materialer for dagens marked.
MERK: Referanseutslippet er ikke et worstcase-scenario. Dersom det ikke gjøres noen tiltak for å begrense klimafotavtrykket, kan mange bygg forventes å havne over referansenivået. Det kommer av at referansenivået gjenspeiler bygg med nøktern materialbruk.
TEK17 §17-1
Verktøyet er utformet i henhold til minstekrav gitt i veilederen til TEK17 §17-1. MInstekravet til klimagassregnskap i TEK17 §17-1 er begrenset til utslipp fra materialbruk og inkluderer utslipp fra bygningsdel 215 Pelefundamentering, 216 Direkte fundamentering, 22 Bæresystemer, 23 Yttervegger, 24 Innervegger, 25 Dekker og 26 Yttervegg. Klimagassberegningen bruker en beregningsperiode på 50 år.
MERK! Utslippsrammen inkluderer bygningsdel 28 Trapper og balkonger, som ikke er inkludert i minimumskravet til TEK17 §17-1. Dersom utslippsrammen inkluderer dette (antas i dette verktøyet) bør det sørges for at klimagassregnskap utført etter TEK17 §17-1 har samme systemgrense (også inkluderer bygningsdel 28).
Veiledende oversikt over foreslåtte tiltak for ulike utslippsrammer
Figuren under illustrerer tiltak og erfaringsbasert reduksjonseffekt av tiltakene. Tiltak og tilhørende utslag kan kun regnes som veiledende. Byggets geometri og materialvalg, i tillegg til prosjektspesifikke forhold, vil påvirke utgangspunktet og dermed potensialet for reduksjon av klimagassutslipp. MERK! Ulike bygningskategorier har ulike konstruksjonsprinsipper, og derved ulikt potensiale for reduksjon i klimagassutslipp. Følgende er reduksjonspotensial som bør være mulig å oppnå ved å velge materialer som har lavt utslipp:
Kontorbygg: 20 % Skolebygg: 12 % Forretning/næringsbygg: 15 % Boligblokk: 17 %
Sykehjem: 16 % Småhus: 19 % Industribygg: 7 %
Ved endret konstruksjon og design kan en reduksjon på 30% til 40% være mulig å oppnå. Ved å i stor grad rehabilitere eksisterende bygg kan en reduksjon på 50% til 60% være mulig å oppnå.
Grunn og fundamenter er ekskludert fra utslippsrammene:
Utslippsrammene inkluderer ikke grunn og fundamenter. Lokale grunnforhold og dybde til i fjell i stor grad kan påvirke et byggs klimafotavtrykk. Det er begrenset hvor mange valg man har når det kommer til løsninger og materialvalg for fundamenter. Dermed kan grunnforhold påvirke mulig reduksjon i klimagassutslipp sammenliknet mot referansen. Variasjon og usikkerhet for beregnede nivåer for utslippsrammer kan dermed bli for stor dersom grunn og fundamenter inkluderes. Det anbefales derfor å stille krav til utslippsrammer som ekskluderer fundamenter.
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.
+ Bæresystem
+ Dekker
+ Yttervegger
+ Innervegger
+ Yttertak
+ Bæresystem og dekker i tre
Lavutslippalternativer for valg av produkter / systemer
Rehabilitering av eksisterende bygg, evt.ombruk av bærende konstruksjoner
Ombruk/rehab.
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.
+ Endret konstruksjon og design
Note on H7: Kommenter forutsetninger ved behov
Note on C11: Siden utslippsfaktor for industribygg i stor grad er avhengig av byggehøyde, og byggehøyden varierer i stor grad mellom ulike typer industribygg og prosjekt, må referanseverdien endres basert på planlagt byggehøyde (høyde fra overkant gulv på grunn til underkant TRP tak). Som utgangspunkt benyttes byggets planlagte bebygd areal (BYA - se forklaring av begrep i egen arkfane) OBS: i motsetning til referanseverdi for andre byggtyper som bruker BTA benyttes BYA og bygghøyde for industribygg.
Note on E19: Fyll inn forventet antall timer bygget vil være i bruk i løpet av et år. Hvis du er usikker, se for eksempel retningslinjer for antall åpningsdager for ulike bygningskategorier i Futurebuilts regneregler for klimagassberegninger (finnes åpent tilgjengelig på internett). Det kan også medregnes utvidet brukstid utover normal åpningstid, for eksempel for bruk av skolebygg på kveldstid. Ved å inkludere utvidet åpningstid får man med effekten av merbruk/sambruk.
Note on O37: : uten grunn og fundament
Note on O38: : uten grunn og fundament
Note on O40: : Uten grunn og fundament
Note on O42: : uten grunn og fundament

## Tabellinput (hidden)
ANBEFALT UTSLIPPSRAMME EKSKL. GRUNN OG FUNDAMENTER
| Referansenivå | -
kg CO2-ekv./m2 BTA | - | #VALUE!

## Detaljerte resultater
Velg bygningskategori
Tonn CO2 ekv over 50 år | A1-A3 | A4 | A5 (kapp og svinn) | B2, B4 | SUM
21 Grunn og fundamenter | - | - | - | - | 0
22 Bæresystemer | - | - | - | - | 0
23 Yttervegger | - | - | - | - | 0
24 Innervegger | - | - | - | - | 0
25 Dekker | - | - | - | - | 0
26 Yttertak | - | - | - | - | 0
28 Trapper og balkonger | - | - | - | - | 0
Sum | - | - | - | - | 0
kg CO2 e/m2 BTA/år | - | - | - | - | 0
kg CO2 e/m2 BRA/år | - | - | - | - | -
kg CO2 e/pbt/år | - | - | - | - | -
Resultater oppdelt
Velg bygningskategori | [5 empty] | Velg bygningskategori | [5 empty] | Velg bygningskategori
Tonn CO2 ekv over 50 år | A1-A3 | A4 | A5 (kapp og svinn) | B2, B4 | SUM | Tonn CO2 ekv over 50 år | A1-A3 | A4 | A5 (kapp og svinn) | B2, B4 | SUM | Tonn CO2 ekv over 50 år | A1-A3 | A4 | A5 (kapp og svinn) | B2, B4 | SUM
21 Grunn og fundamenter | - | - | - | - | 0 | 21 Grunn og fundamenter |  |  |  |  | 0 | 21 Grunn og fundamenter |  |  |  |  | 0
22 Bæresystemer | - | - | - | - | 0 | 22 Bæresystemer | - | - | - | - | 0 | 22 Bæresystemer | - | - | - | - | 0
23 Yttervegger | - | - | - | - | 0 | 23 Yttervegger | - | - | - | - | 0 | 23 Yttervegger | - | - | - | - | 0
24 Innervegger | - | - | - | - | 0 | 24 Innervegger | - | - | - | - | 0 | 24 Innervegger | - | - | - | - | 0
25 Dekker | - | - | - | - | 0 | 25 Dekker | - | - | - | - | 0 | 25 Dekker | - | - | - | - | 0
26 Yttertak | - | - | - | - | 0 | 26 Yttertak | - | - | - | - | 0 | 26 Yttertak | - | - | - | - | 0
28 Trapper og balkonger | - | - | - | - | 0 | 28 Trapper og balkonger | - | - | - | - | 0 | 28 Trapper og balkonger | - | - | - | - | 0
Sum | - | - | - | - | 0 | Sum | - | - | - | - | 0 | Sum | - | - | - | - | 0

## Utslippstall modellbygg
Utslippstall modellbygg
Industri, høyde 4 m
Referanseverdier | Kontorbygg |  |  |  | Boligblokk |  |  |  | Skolebygg |  |  |  | Forretning/næringsbygg |  |  |  | Sykehjem |  |  |  | Hotell |  |  |  | Idrett, 4 m høyde |  |  |  | Idrett, 7 m høyde |  |  |  | Idrett, 9 m høyde |  |  |  | Småhus |  |  |  | Industri |  |  |  | Oppvarmet kjeller |  |  |  | Uoppvarmet kjeller
kg CO2 ekv/m2 BTA | A1-A3 | A4 | A5 (kapp og svinn) | B2, B4 | A1-A3 | A4 | A5 (kapp og svinn) | B2, B4 | A1-A3 | A4 | A5 (kapp og svinn) | B2, B4 | A1-A3 | A4 | A5 (kapp og svinn) | B2, B4 | A1-A3 | A4 | A5 (kapp og svinn) | B2, B4 | A1-A3 | A4 | A5 (kapp og svinn) | B2, B4 | A1-A3 | A4 | A5 (kapp og svinn) | B2, B4 | A1-A3 | A4 | A5 (kapp og svinn) | B2, B4 | A1-A3 | A4 | A5 (kapp og svinn) | B2, B4 | A1-A3 | A4 | A5 (kapp og svinn) | B2, B4 | A1-A3 | A4 | A5 (kapp og svinn) | B2, B4 | A1-A3 | A4 | A5 (kapp og svinn) | B2, B4 | A1-A3 | A4 | A5 (kapp og svinn) | B2, B4
Indeks | KontorbyggA1-A3 | KontorbyggA4 | KontorbyggA5 (kapp og svinn) | KontorbyggB2, B4 | BoligblokkA1-A3 | BoligblokkA4 | BoligblokkA5 (kapp og svinn) | BoligblokkB2, B4 | SkolebyggA1-A3 | SkolebyggA4 | SkolebyggA5 (kapp og svinn) | SkolebyggB2, B4 | Forretning/næringsbyggA1-A3 | Forretning/næringsbyggA4 | Forretning/næringsbyggA5 (kapp og svinn) | Forretning/næringsbyggB2, B4 | SykehjemA1-A3 | SykehjemA4 | SykehjemA5 (kapp og svinn) | SykehjemB2, B4 | HotellA1-A3 | HotellA4 | HotellA5 (kapp og svinn) | HotellB2, B4 | Idrett, 4 m høydeA1-A3 | Idrett, 4 m høydeA4 | Idrett, 4 m høydeA5 (kapp og svinn) | Idrett, 4 m høydeB2, B4 | Idrett, 7 m høydeA1-A3 | Idrett, 7 m høydeA4 | Idrett, 7 m høydeA5 (kapp og svinn) | Idrett, 7 m høydeB2, B4 | Idrett, 9 m høydeA1-A3 | Idrett, 9 m høydeA4 | Idrett, 9 m høydeA5 (kapp og svinn) | Idrett, 9 m høydeB2, B4 | SmåhusA1-A3 | SmåhusA4 | SmåhusA5 (kapp og svinn) | SmåhusB2, B4 | IndustriA1-A3 | IndustriA4 | IndustriA5 (kapp og svinn) | IndustriB2, B4 | Oppvarmet kjellerA1-A3 | Oppvarmet kjellerA4 | Oppvarmet kjellerA5 (kapp og svinn) | Oppvarmet kjellerB2, B4 | Uoppvarmet kjellerA1-A3 | Uoppvarmet kjellerA4 | Uoppvarmet kjellerA5 (kapp og svinn) | Uoppvarmet kjellerB2, B4
22 Bæresystemer | 29.3717 | 1.4536 | 0.63382 | 0 | 32.9614 | 1.5148 | 0.34476 | 0 | 35.3274 | 1.6942 | 0.56889 | 0 | 13.9794 | 0.74835 | 0.32364 | 0 | 52.6587 | 1.4236 | 0.54082 | 0 | 35.3662 | 1.5703 | 0.36937 | 0 | 69.6857 | 2.4431 | 0.72129 | 0 | 77.7972 | 2.6303 | 0.80428 | 0 | 87.7395 | 2.8598 | 0.90599 | 0 | 5.2569 | 0.72692 | 0.32151 | 0 | 69.6857 | 2.4431 | 0.72129 | 0 | 22.4361 | 1.4748 | 1.225 | 0 | 22.4361 | 1.4748 | 1.225 | 0
23 Yttervegger | 42.6694 | 6.3535 | 1.8111 | 15.658 | 53.2559 | 10.4198 | 3.0789 | 12.9773 | 40.9239 | 5.9207 | 1.5196 | 12.8012 | 45.7284 | 5.5527 | 1.7628 | 16.4327 | 45.6376 | 8.2312 | 2.4939 | 15.5773 | 67.9421 | 12.8938 | 4.0743 | 20.6564 | 31.9418 | 4.8831 | 1.2401 | 16.9369 | 53.0745 | 8.721 | 2.0862 | 28.1527 | 67.163 | 11.2796 | 2.6503 | 35.6298 | 41.8908 | 2.1916 | 2.2661 | 15.2428 | 25.0849 | 4.2975 | 0.47016 | 9.4009 | 47.5391 | 2.5895 | 3.3396 | 1.0624 | 45.72 | 2.3733 | 3.1547 | 0.7043
24 Innervegger | 26.1963 | 1.842 | 1.1603 | 60.9843 | 61.4962 | 6.33 | 3.8759 | 4.0859 | 18.0718 | 1.2497 | 1.0725 | 10.781 | 18.4892 | 1.7791 | 1.2609 | 25.8306 | 30.1679 | 3.0304 | 1.8351 | 20.6618 | 74.53 | 7.9591 | 5.0756 | 45.4193 | 6.243 | 1.1219 | 0.176 | 3.8359 | 10.4774 | 1.9503 | 0.308 | 6.205 | 13.3003 | 2.5026 | 0.396 | 7.7844 | 22.0768 | 4.3387 | 2.0851 | 2.7025 | 5.336 | 1.0105 | 0.058479 | 2.1536 | 31.8117 | 2.1118 | 1.8429 | 1.7941 | 3.1812 | 0.21118 | 0.18429 | 0.17941
25 Dekker | 84.7457 | 12.6823 | 3.5215 | 65.7914 | 84.3628 | 15.267 | 3.7414 | 11.4985 | 72.3615 | 10.0816 | 3.1016 | 18.3843 | 89.4489 | 17.3516 | 2.5048 | 44.4211 | 80.7457 | 10.4598 | 3.8413 | 34.2115 | 80.7664 | 14.1471 | 4.0002 | 40.7511 | 78.6748 | 12.169 | 4.7503 | 49.9015 | 78.6748 | 12.169 | 4.7503 | 49.9015 | 78.6748 | 12.169 | 4.7503 | 49.9015 | 40.9676 | 5.8062 | 3.5696 | 10.9419 | 65.8009 | 5.5049 | 3.4431 | 13.9245 | 99.3935 | 17.0307 | 3.3441 | 20.6743 | 95.528 | 15.6751 | 2.8721 | 3.8985
26 Yttertak | 27.949 | 4.6489 | 1.1468 | 5.8218 | 27.97 | 4.6524 | 1.1476 | 5.8262 | 41.9125 | 6.9716 | 1.7197 | 8.7304 | 27.9417 | 4.6477 | 1.1392 | 5.8203 | 42.3425 | 7.0431 | 1.7373 | 8.82 | 27.97 | 4.6524 | 1.1476 | 5.8262 | 73.7845 | 1.9587 | 3.1906 | 17.4608 | 73.7845 | 1.9587 | 3.1906 | 17.4608 | 73.7845 | 1.9587 | 3.1906 | 17.4608 | 20.3841 | 2.0674 | 1.8665 | 0 | 73.7845 | 1.9543 | 3.1904 | 17.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 Trapper og balkonger | 1.2067 | 0.078128 | 0.066174 | 0 | 8.3788 | 0.54542 | 0.45955 | 0 | 0.56926 | 0.036346 | 0.031207 | 0 | 0.6112 | 0.038949 | 0.033505 | 0 | 1.0604 | 0.067577 | 0.058128 | 0 | 8.7681 | 0.57023 | 0.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0426 | 0.13494 | 0.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5515 | 0.034925 | 0.030228 | 0 | 0.5515 | 0.034925 | 0.030228 | 0
Sum | 212.1388 | 27.0584 | 8.3397 | 148.2555 | 268.4251 | 38.7295 | 12.6482 | 34.3879 | 209.1664 | 25.9541 | 8.0135 | 50.697 | 196.1988 | 30.1184 | 7.0249 | 92.5047 | 252.6128 | 30.2557 | 10.5065 | 79.2705 | 295.3429 | 41.793 | 15.148 | 112.653 | 260.3299 | 22.5759 | 10.0782 | 88.1351 | 293.8085 | 27.4294 | 11.1393 | 101.7199 | 320.6622 | 30.7697 | 11.8931 | 110.7765 | 131.6189 | 15.2658 | 10.2281 | 28.8872 | 239.6921 | 15.2103 | 7.8834 | 42.9398 | 201.732 | 23.2418 | 9.7818 | 23.5307 | 167.4168 | 19.7693 | 7.4664 | 4.7822
Grunn og fundamenter
[52 empty] | Materiale | A1-A3 | A4 | A5 | Enhet
[52 empty] | Stålkjernepel | 3.744 | 0.25056 | 0 | kg CO2 ekv/BTA/dybde til fjell
[52 empty] | Betong, gysemasse | 0.0786 | 0.0041029 | 0 | kg CO2 ekv/BTA/dybde til fjell
[52 empty] | Betong, bunnplate | 61 | 2.871 | 0 | kg CO2 ekv/BYA
Skjules
|  | Høyde | 4 |  |  |  | Tall i grønt - oppdatert mars 2026
|  | Levetid | 50 | [5 empty] | A1-A3 | A4 | A5 | B2, B4 | [26 empty] | A1-A3 | A4 | A5 | B2, B4
[6 empty] | 4 | 22 Bæresystemer |  | 1.3937 | 0.048863 | 0.014426 | 0 | [24 empty] | 4 | 22 Bæresystemer | 69.6857 | 2.4431 | 0.72129 | 0
[6 empty] | 5 | 22 Bæresystemer |  | 1.4478 | 0.05011 | 0.014979 | 0 | [24 empty] | 5 | 22 Bæresystemer | 72.3896 | 2.5055 | 0.74895 | 0
[6 empty] | 6 | 22 Bæresystemer |  | 1.5019 | 0.051358 | 0.015532 | 0 | [24 empty] | 6 | 22 Bæresystemer | 75.0934 | 2.5679 | 0.77661 | 0
[6 empty] | 7 | 22 Bæresystemer |  | 1.5559 | 0.052606 | 0.016086 | 0 | [24 empty] | 7 | 22 Bæresystemer | 77.7972 | 2.6303 | 0.80428 | 0
[6 empty] | 8 | 22 Bæresystemer |  | 1.6455 | 0.054674 | 0.017002 | 0 | [24 empty] | 8 | 22 Bæresystemer | 82.2773 | 2.7337 | 0.85011 | 0
[6 empty] | 9 | 22 Bæresystemer |  | 1.7548 | 0.057195 | 0.01812 | 0 | [24 empty] | 9 | 22 Bæresystemer | 87.7395 | 2.8598 | 0.90599 | 0
[6 empty] | 10 | 22 Bæresystemer |  | 1.8753 | 0.059976 | 0.019353 | 0 | [24 empty] | 10 | 22 Bæresystemer | 93.7653 | 2.9988 | 0.96764 | 0
[6 empty] | 11 | 22 Bæresystemer |  | 2.0071 | 0.063018 | 0.020701 | 0 | [24 empty] | 11 | 22 Bæresystemer | 100.3548 | 3.1509 | 1.0351 | 0
[6 empty] | 12 | 22 Bæresystemer |  | 2.1502 | 0.066319 | 0.022165 | 0 | [24 empty] | 12 | 22 Bæresystemer | 107.5078 | 3.3159 | 1.1082 | 0
[6 empty] | 13 | 22 Bæresystemer |  | 2.3045 | 0.06988 | 0.023744 | 0 | [24 empty] | 13 | 22 Bæresystemer | 115.2245 | 3.494 | 1.1872 | 0
[6 empty] | 14 | 22 Bæresystemer |  | 2.4701 | 0.073702 | 0.025438 | 0 | [24 empty] | 14 | 22 Bæresystemer | 123.5048 | 3.6851 | 1.2719 | 0
[6 empty] | 15 | 22 Bæresystemer |  | 2.647 | 0.077784 | 0.027248 | 0 | [24 empty] | 15 | 22 Bæresystemer | 132.3488 | 3.8892 | 1.3624 | 0
[6 empty] | 16 | 22 Bæresystemer |  | 2.8351 | 0.082126 | 0.029173 | 0 | [24 empty] | 16 | 22 Bæresystemer | 141.7564 | 4.1063 | 1.4586 | 0
[6 empty] | 17 | 22 Bæresystemer |  | 3.0346 | 0.086728 | 0.031213 | 0 | [24 empty] | 17 | 22 Bæresystemer | 151.7276 | 4.3364 | 1.5606 | 0
[6 empty] | 18 | 22 Bæresystemer |  | 3.2452 | 0.09159 | 0.033368 | 0 | [24 empty] | 18 | 22 Bæresystemer | 162.2624 | 4.5795 | 1.6684 | 0
[6 empty] | 19 | 22 Bæresystemer |  | 3.4672 | 0.096713 | 0.035639 | 0 | [24 empty] | 19 | 22 Bæresystemer | 173.3609 | 4.8356 | 1.782 | 0
[6 empty] | 20 | 22 Bæresystemer |  | 3.7005 | 0.1021 | 0.038026 | 0 | [24 empty] | 20 | 22 Bæresystemer | 185.023 | 5.1048 | 1.9013 | 0
[6 empty] | 4 | 23 Yttervegger |  | 0.5017 | 0.08595 | 0.0094031 | 0.18802 | [24 empty] | 4 | 23 Yttervegger | 25.0849 | 4.2975 | 0.47016 | 9.4009
[6 empty] | 5 | 23 Yttervegger |  | 0.60361 | 0.10821 | 0.010668 | 0.21996 | [24 empty] | 5 | 23 Yttervegger | 30.1804 | 5.4104 | 0.5334 | 10.9978
[6 empty] | 6 | 23 Yttervegger |  | 0.70552 | 0.13047 | 0.011933 | 0.25189 | [24 empty] | 6 | 23 Yttervegger | 35.276 | 6.5233 | 0.59664 | 12.5947
[6 empty] | 7 | 23 Yttervegger |  | 0.80743 | 0.15272 | 0.013198 | 0.28383 | [24 empty] | 7 | 23 Yttervegger | 40.3715 | 7.6362 | 0.65989 | 14.1916
[6 empty] | 8 | 23 Yttervegger |  | 0.90934 | 0.17498 | 0.014463 | 0.31577 | [24 empty] | 8 | 23 Yttervegger | 45.467 | 8.7491 | 0.72313 | 15.7885
[6 empty] | 9 | 23 Yttervegger |  | 1.0113 | 0.19724 | 0.015728 | 0.34771 | [24 empty] | 9 | 23 Yttervegger | 50.5626 | 9.862 | 0.78638 | 17.3854
[6 empty] | 10 | 23 Yttervegger |  | 1.1132 | 0.2195 | 0.016992 | 0.37965 | [24 empty] | 10 | 23 Yttervegger | 55.6581 | 10.9749 | 0.84962 | 18.9823
[6 empty] | 11 | 23 Yttervegger |  | 1.2151 | 0.24176 | 0.018257 | 0.41158 | [24 empty] | 11 | 23 Yttervegger | 60.7537 | 12.0878 | 0.91286 | 20.5792
[6 empty] | 12 | 23 Yttervegger |  | 1.317 | 0.26401 | 0.019522 | 0.44352 | [24 empty] | 12 | 23 Yttervegger | 65.8492 | 13.2007 | 0.97611 | 22.1761
[6 empty] | 13 | 23 Yttervegger |  | 1.4189 | 0.28627 | 0.020787 | 0.47546 | [24 empty] | 13 | 23 Yttervegger | 70.9448 | 14.3136 | 1.0393 | 23.773
[6 empty] | 14 | 23 Yttervegger |  | 1.5208 | 0.30853 | 0.022052 | 0.5074 | [24 empty] | 14 | 23 Yttervegger | 76.0403 | 15.4265 | 1.1026 | 25.3699
[6 empty] | 15 | 23 Yttervegger |  | 1.6227 | 0.33079 | 0.023317 | 0.53934 | [24 empty] | 15 | 23 Yttervegger | 81.1358 | 16.5394 | 1.1658 | 26.9668
[6 empty] | 16 | 23 Yttervegger |  | 1.7246 | 0.35305 | 0.024582 | 0.57127 | [24 empty] | 16 | 23 Yttervegger | 86.2314 | 17.6523 | 1.2291 | 28.5637
[6 empty] | 17 | 23 Yttervegger |  | 1.8265 | 0.3753 | 0.025846 | 0.60321 | [24 empty] | 17 | 23 Yttervegger | 91.3269 | 18.7652 | 1.2923 | 30.1606
[6 empty] | 18 | 23 Yttervegger |  | 1.9284 | 0.39756 | 0.027111 | 0.63515 | [24 empty] | 18 | 23 Yttervegger | 96.4225 | 19.8781 | 1.3556 | 31.7575
[6 empty] | 19 | 23 Yttervegger |  | 2.0304 | 0.41982 | 0.028376 | 0.66709 | [24 empty] | 19 | 23 Yttervegger | 101.518 | 20.991 | 1.4188 | 33.3544
[6 empty] | 20 | 23 Yttervegger |  | 2.1323 | 0.44208 | 0.029641 | 0.69903 | [24 empty] | 20 | 23 Yttervegger | 106.6135 | 22.1039 | 1.4821 | 34.9513
[6 empty] | 4 | 24 Innervegger |  | 0.10672 | 0.02021 | 0.0011696 | 0.043072 | [24 empty] | 4 | 24 Innervegger | 5.336 | 1.0105 | 0.058479 | 2.1536
[6 empty] | 5 | 24 Innervegger |  | 0.13041 | 0.025176 | 0.001462 | 0.050455 | [24 empty] | 5 | 24 Innervegger | 6.5207 | 1.2588 | 0.073099 | 2.5228
[6 empty] | 6 | 24 Innervegger |  | 0.15411 | 0.030141 | 0.0017544 | 0.057838 | [24 empty] | 6 | 24 Innervegger | 7.7054 | 1.5071 | 0.087719 | 2.8919
[6 empty] | 7 | 24 Innervegger |  | 0.1778 | 0.035107 | 0.0020468 | 0.065221 | [24 empty] | 7 | 24 Innervegger | 8.8901 | 1.7554 | 0.10234 | 3.2611
[6 empty] | 8 | 24 Innervegger |  | 0.2015 | 0.040073 | 0.0023392 | 0.072604 | [24 empty] | 8 | 24 Innervegger | 10.0748 | 2.0037 | 0.11696 | 3.6302
[6 empty] | 9 | 24 Innervegger |  | 0.22519 | 0.045039 | 0.0026316 | 0.079987 | [24 empty] | 9 | 24 Innervegger | 11.2596 | 2.252 | 0.13158 | 3.9994
[6 empty] | 10 | 24 Innervegger |  | 0.24889 | 0.050005 | 0.002924 | 0.08737 | [24 empty] | 10 | 24 Innervegger | 12.4443 | 2.5002 | 0.1462 | 4.3685
[6 empty] | 11 | 24 Innervegger |  | 0.27258 | 0.054971 | 0.0032164 | 0.094753 | [24 empty] | 11 | 24 Innervegger | 13.629 | 2.7485 | 0.16082 | 4.7377
[6 empty] | 12 | 24 Innervegger |  | 0.29627 | 0.059937 | 0.0035088 | 0.10214 | [24 empty] | 12 | 24 Innervegger | 14.8137 | 2.9968 | 0.17544 | 5.1068
[6 empty] | 13 | 24 Innervegger |  | 0.31997 | 0.064902 | 0.0038012 | 0.10952 | [24 empty] | 13 | 24 Innervegger | 15.9984 | 3.2451 | 0.19006 | 5.476
[6 empty] | 14 | 24 Innervegger |  | 0.34366 | 0.069868 | 0.0040936 | 0.1169 | [24 empty] | 14 | 24 Innervegger | 17.1831 | 3.4934 | 0.20468 | 5.8451
[6 empty] | 15 | 24 Innervegger |  | 0.36736 | 0.074834 | 0.004386 | 0.12429 | [24 empty] | 15 | 24 Innervegger | 18.3678 | 3.7417 | 0.2193 | 6.2143
[6 empty] | 16 | 24 Innervegger |  | 0.39105 | 0.0798 | 0.0046784 | 0.13167 | [24 empty] | 16 | 24 Innervegger | 19.5525 | 3.99 | 0.23392 | 6.5834
[6 empty] | 17 | 24 Innervegger |  | 0.41475 | 0.084766 | 0.0049708 | 0.13905 | [24 empty] | 17 | 24 Innervegger | 20.7373 | 4.2383 | 0.24854 | 6.9526
[6 empty] | 18 | 24 Innervegger |  | 0.43844 | 0.089732 | 0.0052632 | 0.14643 | [24 empty] | 18 | 24 Innervegger | 21.922 | 4.4866 | 0.26316 | 7.3217
[6 empty] | 19 | 24 Innervegger |  | 0.46213 | 0.094698 | 0.0055556 | 0.15382 | [24 empty] | 19 | 24 Innervegger | 23.1067 | 4.7349 | 0.27778 | 7.6909
[6 empty] | 20 | 24 Innervegger |  | 0.48583 | 0.099664 | 0.0058479 | 0.1612 | [24 empty] | 20 | 24 Innervegger | 24.2914 | 4.9832 | 0.2924 | 8.06
[6 empty] | 4 | 25 Dekker |  | 1.316 | 0.1101 | 0.068862 | 0.27849 | [24 empty] | 4 | 25 Dekker | 65.8009 | 5.5049 | 3.4431 | 13.9245
[6 empty] | 5 | 25 Dekker |  | 1.316 | 0.1101 | 0.068862 | 0.27849 | [24 empty] | 5 | 25 Dekker | 65.8009 | 5.5049 | 3.4431 | 13.9245
[6 empty] | 6 | 25 Dekker |  | 1.316 | 0.1101 | 0.068862 | 0.27849 | [24 empty] | 6 | 25 Dekker | 65.8009 | 5.5049 | 3.4431 | 13.9245
[6 empty] | 7 | 25 Dekker |  | 1.316 | 0.1101 | 0.068862 | 0.27849 | [24 empty] | 7 | 25 Dekker | 65.8009 | 5.5049 | 3.4431 | 13.9245
[6 empty] | 8 | 25 Dekker |  | 1.316 | 0.1101 | 0.068862 | 0.27849 | [24 empty] | 8 | 25 Dekker | 65.8009 | 5.5049 | 3.4431 | 13.9245
[6 empty] | 9 | 25 Dekker |  | 1.316 | 0.1101 | 0.068862 | 0.27849 | [24 empty] | 9 | 25 Dekker | 65.8009 | 5.5049 | 3.4431 | 13.9245
[6 empty] | 10 | 25 Dekker |  | 1.316 | 0.1101 | 0.068862 | 0.27849 | [24 empty] | 10 | 25 Dekker | 65.8009 | 5.5049 | 3.4431 | 13.9245
[6 empty] | 11 | 25 Dekker |  | 1.316 | 0.1101 | 0.068862 | 0.27849 | [24 empty] | 11 | 25 Dekker | 65.8009 | 5.5049 | 3.4431 | 13.9245
[6 empty] | 12 | 25 Dekker |  | 1.316 | 0.1101 | 0.068862 | 0.27849 | [24 empty] | 12 | 25 Dekker | 65.8009 | 5.5049 | 3.4431 | 13.9245
[6 empty] | 13 | 25 Dekker |  | 1.316 | 0.1101 | 0.068862 | 0.27849 | [24 empty] | 13 | 25 Dekker | 65.8009 | 5.5049 | 3.4431 | 13.9245
[6 empty] | 14 | 25 Dekker |  | 1.316 | 0.1101 | 0.068862 | 0.27849 | [24 empty] | 14 | 25 Dekker | 65.8009 | 5.5049 | 3.4431 | 13.9245
[6 empty] | 15 | 25 Dekker |  | 1.316 | 0.1101 | 0.068862 | 0.27849 | [24 empty] | 15 | 25 Dekker | 65.8009 | 5.5049 | 3.4431 | 13.9245
[6 empty] | 16 | 25 Dekker |  | 1.316 | 0.1101 | 0.068862 | 0.27849 | [24 empty] | 16 | 25 Dekker | 65.8009 | 5.5049 | 3.4431 | 13.9245
[6 empty] | 17 | 25 Dekker |  | 1.316 | 0.1101 | 0.068862 | 0.27849 | [24 empty] | 17 | 25 Dekker | 65.8009 | 5.5049 | 3.4431 | 13.9245
[6 empty] | 18 | 25 Dekker |  | 1.316 | 0.1101 | 0.068862 | 0.27849 | [24 empty] | 18 | 25 Dekker | 65.8009 | 5.5049 | 3.4431 | 13.9245
[6 empty] | 19 | 25 Dekker |  | 1.316 | 0.1101 | 0.068862 | 0.27849 | [24 empty] | 19 | 25 Dekker | 65.8009 | 5.5049 | 3.4431 | 13.9245
[6 empty] | 20 | 25 Dekker |  | 1.316 | 0.1101 | 0.068862 | 0.27849 | [24 empty] | 20 | 25 Dekker | 65.8009 | 5.5049 | 3.4431 | 13.9245
[6 empty] | 4 | 26 Yttertak |  | 1.4757 | 0.039085 | 0.063807 | 0.34922 | [24 empty] | 4 | 26 Yttertak | 73.7845 | 1.9543 | 3.1904 | 17.4608
[6 empty] | 5 | 26 Yttertak |  | 1.4757 | 0.039085 | 0.063807 | 0.34922 | [24 empty] | 5 | 26 Yttertak | 73.7845 | 1.9543 | 3.1904 | 17.4608
[6 empty] | 6 | 26 Yttertak |  | 1.4757 | 0.039085 | 0.063807 | 0.34922 | [24 empty] | 6 | 26 Yttertak | 73.7845 | 1.9543 | 3.1904 | 17.4608
[6 empty] | 7 | 26 Yttertak |  | 1.4757 | 0.039085 | 0.063807 | 0.34922 | [24 empty] | 7 | 26 Yttertak | 73.7845 | 1.9543 | 3.1904 | 17.4608
[6 empty] | 8 | 26 Yttertak |  | 1.4757 | 0.039085 | 0.063807 | 0.34922 | [24 empty] | 8 | 26 Yttertak | 73.7845 | 1.9543 | 3.1904 | 17.4608
[6 empty] | 9 | 26 Yttertak |  | 1.4757 | 0.039085 | 0.063807 | 0.34922 | [24 empty] | 9 | 26 Yttertak | 73.7845 | 1.9543 | 3.1904 | 17.4608
[6 empty] | 10 | 26 Yttertak |  | 1.4757 | 0.039085 | 0.063807 | 0.34922 | [24 empty] | 10 | 26 Yttertak | 73.7845 | 1.9543 | 3.1904 | 17.4608
[6 empty] | 11 | 26 Yttertak |  | 1.4757 | 0.039085 | 0.063807 | 0.34922 | [24 empty] | 11 | 26 Yttertak | 73.7845 | 1.9543 | 3.1904 | 17.4608
[6 empty] | 12 | 26 Yttertak |  | 1.4757 | 0.039085 | 0.063807 | 0.34922 | [24 empty] | 12 | 26 Yttertak | 73.7845 | 1.9543 | 3.1904 | 17.4608
[6 empty] | 13 | 26 Yttertak |  | 1.4757 | 0.039085 | 0.063807 | 0.34922 | [24 empty] | 13 | 26 Yttertak | 73.7845 | 1.9543 | 3.1904 | 17.4608
[6 empty] | 14 | 26 Yttertak |  | 1.4757 | 0.039085 | 0.063807 | 0.34922 | [24 empty] | 14 | 26 Yttertak | 73.7845 | 1.9543 | 3.1904 | 17.4608
[6 empty] | 15 | 26 Yttertak |  | 1.4757 | 0.039085 | 0.063807 | 0.34922 | [24 empty] | 15 | 26 Yttertak | 73.7845 | 1.9543 | 3.1904 | 17.4608
[6 empty] | 16 | 26 Yttertak |  | 1.4757 | 0.039085 | 0.063807 | 0.34922 | [24 empty] | 16 | 26 Yttertak | 73.7845 | 1.9543 | 3.1904 | 17.4608
[6 empty] | 17 | 26 Yttertak |  | 1.4757 | 0.039085 | 0.063807 | 0.34922 | [24 empty] | 17 | 26 Yttertak | 73.7845 | 1.9543 | 3.1904 | 17.4608
[6 empty] | 18 | 26 Yttertak |  | 1.4757 | 0.039085 | 0.063807 | 0.34922 | [24 empty] | 18 | 26 Yttertak | 73.7845 | 1.9543 | 3.1904 | 17.4608
[6 empty] | 19 | 26 Yttertak |  | 1.4757 | 0.039085 | 0.063807 | 0.34922 | [24 empty] | 19 | 26 Yttertak | 73.7845 | 1.9543 | 3.1904 | 17.4608
[6 empty] | 20 | 26 Yttertak |  | 1.4757 | 0.039085 | 0.063807 | 0.34922 | [24 empty] | 20 | 26 Yttertak | 73.7845 | 1.9543 | 3.1904 | 17.4608
[7 empty] | 28 Trapper og balkonger |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 28 Trapper og balkonger |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 28 Trapper og balkonger |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 28 Trapper og balkonger |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 28 Trapper og balkonger |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 28 Trapper og balkonger |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 28 Trapper og balkonger |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 28 Trapper og balkonger |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 28 Trapper og balkonger |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 28 Trapper og balkonger |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 28 Trapper og balkonger |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 28 Trapper og balkonger |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 28 Trapper og balkonger |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 28 Trapper og balkonger |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 28 Trapper og balkonger |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 28 Trapper og balkonger |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 28 Trapper og balkonger |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Dette arket viser bakgrunnstall for resulterende referansenivåer og utslippsrammer.
Referanseverdier: Disse tabellene viser referanse-utslippene per m2 BTA fordelt på bygningsdeler, for de ulike bygningskategoriene. Disse benyttes i verktøyet til å sette sammen utslippsramme for prosjektet, basert på bygningskategori, bruttoareal og kjellerareal. Referansenivåene er beregnet på bakgrunn av modellbygg for de ulike bygningskategoriene, som skal representere nøkterne, skoeskeformede bygg (Sintef-kassa) med standard løsnings- og materialvalg i dagens marked. Disse løsnings- og materialvalgene er basert på Bygganalyses modellbygg som ligger til grunn for både Isy Calcus og referansebyggmodulen i One Click LCA, og er i tillegg gjennomgått kvalitetssikring av fagpersoner gjennom Enova-prosjektet og flere andre prosjekter for bl.a. DiBK og Klimaetaten. Referanseverdiene er sist oppdatert i forbindelse med utredning av klimakrav i TEK17 i 2025.
Bakgrunnen for modellbyggene er beskrevet ytterligere i veilederen til verktøyet, som du finner samme sted som verktøyet.

## Nedtrekksmenyer (hidden)
Velg bygningskategori
Kontorbygg
Boligblokk
Skolebygg
Forretning/næringsbygg
Sykehjem
Småhus
Hotell
Idrett, 4 m høyde
Idrett, 7 m høyde
Idrett, 9 m høyde
Industri
0%
20%
30%
40%
60%
Velg alternativ
JA
NEI
|  | 20% | 30% | 40% | 60%
|  | Lavutslippsalternativer for bæresystemer | Lavutslippsalternativer for bæresystemer | Bæresystemer og dekker av tre | Rehabilitering av eksisterende bygg, evt. ombruk av bæresystemer og dekker
|  | Lavutslippsalternativer for dekker | Lavutslippsalternativer for dekker | Lavutslippsalternativer for yttervegger | Lavutslippsalternativer for yttervegger
|  |  | Lavutslippsalternativer for yttervegger | Lavutslippsalternativer for innervegger | Lavutslippsalterntiver for innervegger
|  |  | Lavutslippsalternativer for innervegger | Lavutslippsalternativer for yttertak | Lavutslippsalternativer for yttertak
Lavutslippsalternativer for yttertak

## Modellbygg og utslippsfaktorer
Materiale | Referanse A1-A3 | Enhet | Kommentar | Lavutslipp A1-A3 | Enhet | Kommentar | Bygnings­kategori | Grunnflate | Antall | Oppvarmet areal | Bruttoareal | Areal­andel vinduer/‌dører av oppvarmet areal
Armering, spenn | 2.68 | kg CO2 ekv/kg |  | 0.93 | kg CO2 ekv/kg |  |  | m² | etasjer | m² | m²
Armeringsstål | 0.5 | kg CO2 ekv/kg |  | 0.34 | kg CO2 ekv/kg |  | Boligblokk | 300 (10x30) | 3 | 900 | 986 | 25%
Avrettingsmasse | 0.465 | kg CO2 e/kg |  | 0.09 | kg CO2 e/kg |  | Kontorbygg | 1200 (20 x 60) | 3 | 3600 | 3800 | 25%
Betong, B35 | 270 | kg CO2 ekv/m3 | Bransjereferanse NB37, 2024 | 120 | kg CO2 ekv/m3 |  | Skolebygning | 1200 (20 x 60) | 2 | 2400 | 2534 | 25%
Betong, B45 | 300 | kg CO2 ekv/m3 | Bransjereferanse NB37, 2024 | 130 | kg CO2 ekv/m3 |  | Forretningsbygning | 1200 (20 x 60) | 3 | 3600 | 3768 | 25%
Hulldekke | 59,2 159,4 | kg CO2 ekv/m2 HD 265 kg CO2 ekv/tonn | Bransjereferanse NB37, 2024 |  | Avhengig av betong og spennarmering |  | Sykehjem | 1200 (20 x 60) | 2 | 2400 | 2560 | 25%
EPS, 80, 16 kg/m3 | 49 | kg CO2 e/m3 | EPS 80, 16 kg/m3 | 46.5 | kg CO2 e/m3 |  | Småhus | 80 (10 x 8) | 2 | 160 | 191 | 25%
Flislim | 0.47 | kg CO2 e/kg |  | Ingen endring fra referanse
Gipsplate, gulv, 13 mm | 2.9 | kg CO2 ekv/m2 |  | 1.03 | kg CO2 ekv/m2
Gipsplate, standard | 2.1 | kg CO2 ekv/m2 |  | 0.74 | kg CO2 ekv/m2
Innerdør | 30 | kg CO2 e/m2 |  | Ingen endring fra referanse
Keramisk flis | 16.8533 | kg CO2 e/m2 |  | 11.2 | kg CO2 e/m2
Konstruksjonsstål, hulprofil | 2.6 | kg CO2 ekv/kg |  | 2.2 | kg CO2 ekv/kg
Konstruksjonsstål, valseprofil | 1.05 | kg CO2 ekv/kg |  | 1 | kg CO2 ekv/kg
Linoleum | 2.8889 | kg CO2 e/m2 |  | Ingen endring fra referanse
Mineralull, innervegg | 35.0278 | kg CO2 ekv/m3 | Snitt av Paroc og Rockwool | 12.9 | kg CO2 ekv/m3
Mineralull, trykkfast tak | 100 | kg CO2 ekv/m3 | Steinull, 80 kg/m3 | 100 | kg CO2 ekv/m3
Mineralull, yttervegg | 50 | kg CO2 ekv/m3 | Stenull, 50 kg/m3 | 33 | kg CO2 ekv/m3
Mørtel, tegl | 17.3353 | kg CO2 e/m2 |  | Ingen endring fra referanse
OSB plate, 15 mm | 5.04 | kg CO2 e/m2 |  | Ingen endring fra referanse
Parkett | 9.1779 | kg CO2 e/m2 |  | 2.9 | kg CO2 e/m2
Pukk | 3.13 | kg CO2 e/tonn |  | Ingen endring fra referanse
Sponplater, 22 mm | 4.312 | kg CO2 e/m3 |  | Ingen endring fra referanse
Takstein | 11.1062 | kg CO2 e/m2 |  | 10.2 | kg CO2 e/m2
Tegl | 31.0828 | kg CO2 e/m2 |  | 28 | kg CO2 e/m2
Teppe | 9.08 | kg CO2 e/m2 |  | 7 | kg CO2 e/m2
Trinnlydsplate, glassull, 20 mm | 1.763 | kg CO2 e/m2 |  | Ingen endring fra referanse
Utvendig GU-X | 1.7053 | kg CO2 ekv/m2 |  | 1.6 | kg CO2 ekv/m2
Utvendig kledning, maling | 0.33 | kg CO2 e/m2 |  | Ingen endring fra referanse
Utvendig kledning, tre, 21 mm | 5.418 | kg CO2 e/m2 | Antar 21 mm tykkelse | 1.4 | kg CO2 e/m2
Vindu, 3 lags | 1,99 68,2 | kg CO2 e/kg kg CO2 e/m2 |  | Ingen endring fra referanse
Vinyl | 6.7533 | kg CO2 e/m2 |  | 6.1 | kg CO2 e/m2
Om utslippsfaktorer brukt i modellbyggene
Referansenivåene som beregnes for de ulike bygningskategoriene er basert på beregnede referansenivåer fra utredning av mulige klimakrav i TEK17 1) . Referansenivåene er beregnet på bakgrunn av modellbygg. Her vises utslippsfaktorene som er brukt til beregningene for modellbyggene. Kolonnen "Referanse" angir utslippsfaktorene som ligger til grunn for referansenivåene.
I kolonnen "lavutslipp" vises utslippsfaktorene som er brukt for å definere "lavutslippsbyggene" i DiBK utredningen (Lavutslippsmaterialer, BAT, lavest mulig utslipp). Dette representerer de mest klimavennlige materialene på markedet (per 2025). Fullstendig dokumentasjon for utslippsfaktorer og modellbygg finnes i DiBK-rapporten om utredning av klimakrav i TEK17 og i Enova-rapporten "Klimavennlig byggematerialer" fra 2020 2) .
1) Klimakrav i TEK17. Utredning av et mulig klimakrav og hvordan kravet kan utformes. Asplan Viak, 2025. https://www.dibk.no/verktoy-og-veivisere/rapporter-og-publikasjoner/klimakrav-i-tek17-utredning-av-et-mulig-klimakrav-og-hvordan-kravet-kan-utformes/Klimakrav%20i%20TEK17%20-%20utredning%20av%20et%20mulig%20klimakrav%20og%20hvordan%20kravet%20kan%20utformes.%20Asplan%20Viak%202025.pdf
2) Klimavennlig byggematerialer. Enova, 2020. https://byggogbevar.no/media/paclhfnv/klimavennlige-byggematerialer-potensial-for-utslippskutt-og-barrierer-mot-bruk16102020.pdf
Om modellbyggene bak referansenivåene
Geometrien for modellbyggene er basert på Sintefs modellbygg, som også er kjent som “SINTEF-kassa”. Denne ble første gang utviklet i 2003, men de ble noe revidert i 2006, i forbindelse med arbeidet med å fastsette energirammekrav i revidert TEK 97 (disse kravene omtales ofte som TEK 07, noe som formelt sett ikke er korrekt). I ettertid har disse modellbyggene blitt brukt i noe omarbeidet form for reviderte energikrav i forskriftene (TEK 10, TEK 17), samt i passivhusstandardene (NS 370x) mm.
SINTEF skriver at «Bygningsmodellene lagt til grunn for foreliggende forslag til energirammer er basert på en kompakt og energieffektiv bygningsform».
Følgende inndata gjelder for modellbyggberegningene som ligger til grunn for referansenivåene i kriterieveiviserens verktøy.

## Løsningsvalg modellbygg
Kontor |  | Løsningsvalg modellbygg |  | Kommentar til løsningsvalg | Boligblokk |  | Løsningsvalg, modellbygg |  | Kommentar til løsningsvalg | Skole |  | Løsningsvalg, modellbygg |  | Kommentar til løsningsvalg | Forretning |  | Løsningsvalg, modellbygg |  | Kommentar til løsningsvalg | Småhus |  | Løsningsvalg, modellbygg |  | Kommentar til løsningsvalg | Sykehjem |  | Løsningsvalg, modellbygg |  | Kommentar til løsningsvalg | Kjeller |  | Løsningsvalg, modellbygg |  |  | Kommentar til løsningsvalg | Industribygg |  | Løsningsvalg, modellbygg |  | Kommentar til løsningsvalg | Hotell | Idrettsbygning
|  | Element | Valgte løsninger |  |  |  | Element | Valgte løsninger |  |  |  | Element | Valgte løsninger |  |  |  | Element | Valgte løsninger |  |  |  | Element | Valgte løsninger |  |  |  | Element | Valgte løsninger |  |  |  | Element | Valgte løsninger oppvarmet | Valgte løsninger ikke oppvarmet |  |  |  | Element | Valgte løsninger
Bære-systemer | Søyler | Stålsøyler (hulprofil) | 3.3 kg/m² BTA | Betongsøyler og -bjelker i 1 etg, resten stålsøyler og -bjelker. Betongbjelker i 1 etg pga. betongsøyler. Blir 33%/67% betong og stål, siden bygget har tre etasjer | Bære-systemer | Søyler | Stålsøyler (hulprofil) | 4.2 kg/m² BTA | Stålsøyler og -bjelker i hele konstruksjonen, alle etasjer like | Bære-systemer | Søyler | Stålsøyler (hulprofil) | 4.1 kg/m² BTA | Betongsøyler og -bjelker i 1 etg, resten stålsøyler og -bjelker. Betongbjelker i 1 etg pga. betongsøyler. Blir altså 50/50 betong og stål, siden bygget har to etasjer | Bære-systemer | Søyler | Stålsøyler (hulprofil) | 1 kg/m² BTA | Betongsøyler og -bjelker i 1 etg, resten stålsøyler og -bjelker. Betongbjelker i 1 etg pga. betongsøyler. Blir 33%/67% betong og stål, siden bygget har tre etasjer | Bære-systemer | Søyler | Stålsøyler (hulprofil) | 0% |  | Bære-systemer | Søyler | Stålsøyler (hulprofil) | 5.8 kg/m² BTA | Stålsøyler i hele bygget, siden det antas at det ikke er så stor forskjell på de 2 etg. | Bære-systemer | Søyler | Stålsøyler (hulprofil) | 18.5 kg/m² BTA | 18.5 kg/m² BTA | Betongsøyler og -bjelker i hele konstruksjonen, alle etasjer like | Bære-systemer | Søyler | Stålsøyler (hulprofil) | 100% | Stålsøyler og -bjelker i hele konstruksjonen, alle etasjer like | For hotell er det tatt utgangspunkt i boligblokk (samme størrelse), sjekket at areal innervegg virker fornuftig, tilpasset materialtyper og justert opp etasjehøyde. Hotellbygg har kortere levetid på materialer, fra lang levetid til middels levetid. Endring fra boligblokk: • 0,2 m økt høyde mellom etasjer • Endret til 50% systemhimling • Endret type gulvoverflate: oppforet gulv og liten andel med teppe • Endret utvendig kledning: tegl og fibersement fasadeplate | Oppbygging av idrettshall vil i stor grad være likt industribygg, med økt bruk av robust gips på innvendige overflater og utstrakt bruk av sportsgulv.
|  | Betongsøyler | 6.1 kg/m² BTA |  |  |  | Betongsøyler | 0% |  |  |  | Betongsøyler | 3.9 kg/m² BTA |  |  |  | Betongsøyler | 1.9 kg/m² BTA |  |  |  | Betongsøyler | 0% |  |  |  | Betongsøyler | 0% |  |  |  | Betongsøyler | 0% | 0%
| Bjelker | Stålbjelker (valseprofil) | 12.9 kg/m² BTA |  |  | Bjelker | Stålbjelker (valseprofil) | 21.1 kg/m² BTA |  |  | Bjelker | Stålbjelker (valseprofil) | 19.2 kg/m² BTA |  |  | Bjelker | Stålbjelker (valseprofil) | 7.1 kg/m² BTA |  |  |  | Limtre | 6 kg/m² BTA |  |  | Bjelker | Stålbjelker (valseprofil) | 17.7 kg/m² BTA |  |  | Bjelker | Stålbjelker (valseprofil) | 116.8 kg/m² BTA | 116.8 kg/m² BTA
|  | Betongbjelker | 38.5 kg/m² BTA |  |  |  | Betongbjelker | 0% |  |  |  | Betongbjelker | 23.4 kg/m² BTA |  |  |  | Betongbjelker | 22.3 kg/m² BTA |  |  | Bjelker | Stålbjelker (valseprofil) | 2.9 kg/m² BTA |  |  |  | Betongbjelker | 0% |  |  |  | Betongbjelker | 0% | 0% | [5 empty] | Mengde stål i søyler pr (x) m høyde bygg: =0,10839x+0,25821
Ytter-vegger | Bærende yttervegg | Betongvegg 200mm, mineralull, utvendig vindsperre (GU-X), utlekting, maling på innside | 250 mm steinull 12% av YOM |  | Ytter-vegger | Bærende yttervegg | Betongvegg 200mm, mineralull, utvendig vindsperre (GU-X), utlekting, maling på innside | 250 mm steinull 14% av YOM |  | Ytter-vegger | Bærende yttervegg | Betongvegg 200mm, mineralull, utvendig vindsperre (GU-X), utlekting, maling på innside | 250 mm steinull 5,7 % av YOM |  | Ytter-vegger | Bærende yttervegg | Betongvegg 200mm, mineralull, utvendig vindsperre (GU-X), utlekting, maling på innside | 250 mm steinull 11% av YOM |  |  |  | Betongbjelker | 0% |  | Ytter-vegger | Bærende yttervegg | Betongvegg 200mm, mineralull, utvendig vindsperre (GU-X), utlekting, maling på innside | 250 mm steinull 6,7% av YOM |  | Ytter-vegger | Bærende yttervegg | Betongvegg, sandwich, 90mm+80mm, vanntett bitumenplate, 190 mm EPS | 100% av YUM | 100% av YUM |  |  |  | Betongsøyler | 0%
[22 empty] | Trebjelker | 8.4 kg/m² BTA | [6 empty] | Inner-vegger | Innervegger | Betongvegg 150mm | 1750 m2 INV | 175,0 m2 INV | For oppvarmet bygg er det lagt til samme mengde innervegger som for kontorbygg over bakken. Alle innervegger er endret til 150 mm betongvegger. For ikke oppvarmet kjeller er det antatt 10% av innervegger for kontorbygg over bakken. |  | Bjelker | Stålbjelker (valseprofil) | 100% | Se beregninger for stål i kapittel 1.1.
|  | Lettklinker 200 mm, mineralull, utvendig vindsperre (GU-X), utlekting, dampsperre, mørtel mellom lettklinker, mørtel og maling på innside | 250 mm steinull 6 % av YOM |  |  |  | Lettklinker 200 mm, mineralull, utvendig vindsperre (GU-X), utlekting, dampsperre, mørtel mellom lettklinker, mørtel og maling på innside | 250 mm steinull 8 % av YOM |  |  |  | Lettklinker 200 mm, mineralull, utvendig vindsperre (GU-X), utlekting, dampsperre, mørtel mellom lettklinker, mørtel og maling på innside | 250 mm steinull 5,7 % av YOM |  |  |  | Lettklinker 200 mm, mineralull, utvendig vindsperre (GU-X), utlekting, dampsperre, mørtel mellom lettklinker, mørtel og maling på innside | 250 mm steinull 10 % av YOM |  | Ytter-vegger | Bærende yttervegg | Betongvegg 200mm, mineralull, utvendig vindsperre (GU-X), utlekting, maling på innside | 0% |  |  |  | Lettklinker 200 mm, mineralull, utvendig vindsperre (GU-X), utlekting, dampsperre, mørtel mellom lettklinker, mørtel og maling på innside | 250 mm steinull 6,7 % av YOM |  |  | Kledning og overflate | Maling på gips | 100 % av gipsvegg | 100 % av gipsvegg | Sparkel på gipsvegg er ikke inkludert |  |  | Betongbjelker | 0%
[22 empty] | Lettklinker 200 mm, mineralull, utvendig vindsperre (GU-X), utlekting, dampsperre, mørtel mellom lettklinker, mørtel og maling på innside | 250 mm steinull 4 % av YOM | [8 empty] | Murpuss + maling på betongvegg | 100% av betongvegg | 100% av betongvegg |  | Ytter-vegger | Bærende yttervegg | Sandwichelementer, 200 mm | 96% av yttervegg | Antar sandwich element – stålplate med 200 mm isolasjon. Paroc AST T and AST L fire proof panels og tilsvarende.
| Ikke-bærende yttervegg | Klimavegg m/utvendig vindsperre (GU-X), bindingsverk med trestender og mineralull, dampsperre, 1 lag innvendig gips | 250 mm steinull 33 % av YOM | Steinull. |  | Ikke-bærende yttervegg | Klimavegg m/utvendig vindsperre (GU-X), bindingsverk med trestender og mineralull, dampsperre, 1 lag innvendig gips | 250 mm steinull 47 % av YOM | Steinull. Murplate på innsiden av tegl er nødvendig og inkludert i mineralull her |  | Ikke-bærende yttervegg | Klimavegg m/utvendig GU, bindingsverk med trestender og glassull, 1 lag innvendig gips | 250 mm isolasjon 38,3 % av YOM | Steinull |  | Ikke-bærende yttervegg | Klimavegg m/utvendig vindsperre (GU-X), bindingsverk med trestender og mineralull, dampsperre, 1 lag innvendig gips | 250 mm steinull 27 % av YOM | Steinull. Murplate på innsiden av tegl er nødvendig og inkludert i mineralull her | [6 empty] | Ikke-bærende yttervegg | Klimavegg m/utvendig vindsperre (GU-X), bindingsverk med trestender og mineralull, dampsperre, 1 lag innvendig gips | 250 mm steinull 49 % av YOM (801 m2) | Steinull. Murplate på innsiden av tegl er nødvendig og inkludert i mineralull her. | Dekker | Frittbærende dekker | 265mm betong hulldekke | 100% av (BTA-BYA) | 100% av (BTA-BYA)
[21 empty] | Ikke-bærende yttervegg | Klimavegg m/utvendig vindsperre (GU-X), bindingsverk med trestender og mineralull, dampsperre, 1 lag innvendig gips | 250 mm steinull 80 % av YOM | Steinull | [6 empty] | Gulv på grunn | Betong, dampsperre/radonsperre | ikke inkludert | ikke inkludert | Gulv på grunn er ikke inkludert for kjeller. Gulv på grunn er inkludert for kontor, boligblokk, skole og forretningsbygg. |  |  | Lettklinker 200 mm, mineralull, utvendig vindsperre (GU-X), utlekting, dampsperre, mørtel mellom lettklinker, mørtel og maling på innside | 1,3% av yttervegg | Antar 15% lettklinker (som vegg over gulv på grunn) og 85% sandwich element. Ta utgangspunkt i en runde med leca (25 cm) rundt hele bygget (120 m omkrets) (40 m2)
| Glassfasader/ | Glassfasade | 6% av YOM | Glassfasade benyttes ved inngangsparti/1. etg. |  | Glassfasader/ | Glassfasade | 0% |  |  | Glassfasader/ | Glassfasade | 7,1% av YOM | Glassfasade benyttes ofte ved inngangsparti/1. etg, (andel kommer fra Isy Calcus, som hadde 5 % for barneskole og 14 % for ungdomsskole, valgte en middelverdi) |  | Glassfasader/ | Glassfasade | 9 % av YOM | [7 empty] | Glassfasader/ | Glassfasade | 0 % av YOM |  |  | Påstøp | 50 mm armert påstøp + 20 mm avrettingsmasse | 100% av dekker | 100% av dekker
| vinduer | Trevinduer med alukledning, 3 lag | 42% av YOM | 25% av BRA = 42 % av YOM |  | vinduer | Trevinduer med alukledning, 3 lag | 30% av YOM | 25% av BRA = 30 % av YOM |  | vinduer | Trevinduer med alukledning, 3 lag | 41,4% av YOM | 25% av BRA = 41,38 % av YOM |  | vinduer | Trevinduer med alukledning, 3 lag | 41% av YOM | 25% av BRA = 41 % av YOM |  | Glassfasader/ | Glassfasade | 0 % av YOM |  |  | vinduer | Trevinduer med alukledning, 3 lag | 36% av YOM | 25% av BRA = 36 % av YOM. 600 m2 |  | Gulv-overflate | Teppe | 70 % av BRA | 7 % av BRA |  |  | Ikke-bærende yttervegg | Klimavegg m/utvendig vindsperre (GU-X), bindingsverk med trestender og mineralull, dampsperre, 1 lag innvendig gips | 0%
| Utvendig kledning | Tegl, inkl mørtel | 35 % av YOM (70% av tettfelt) | Tegl, inkl. mørtel mellom murstein. 0,02 m3 tørr mørtel / m2 murvegg. Isolasjon er ikke med her, dette er med i klimavegg |  | Utvendig kledning | Tegl, inkl mørtel | 48 % av YOM (70% av tettfelt) | Tegl, inkl. mørtel mellom murstein. 0,02 m3 tørr mørtel / m2 murvegg. Isolasjon er ikke med her, dette er med i klimavegg |  | Utvendig kledning | Tegl | 30 % av YOM | Tegl, inkl. mørtel mellom murstein. 0,02 m3 tørr mørtel / m2 murvegg. Isolasjon er ikke med her, dette er med i klimavegg |  | Utvendig kledning | Tegl, inkl mørtel | 32 % av YOM (50% av tettfelt) | Tegl, inkl. mørtel mellom murstein. 0,02 m3 tørr mørtel / m2 murvegg. Isolasjon er ikke med her, dette er med i klimavegg |  | vinduer | Trevinduer med alukledning, 3 lag | 15% av YOM | 25% av BRA = 15 % av YOM. |  | Utvendig kledning | Tegl, inkl mørtel | 47 % av YOM (70% av tettfelt) | Tegl, inkl. mørtel mellom murstein. 0,02 m3 tørr mørtel / m2 murvegg. Isolasjon er ikke med her, dette er med i klimavegg |  |  | Parkett | 15 % av BRA | 1 % av BRA
|  | Fibersementplate | 15 % av YOM (30% av tettfelt) |  |  |  | Malt trekledning | 21 % av YOM (30% av tettfelt) |  |  |  | Trekledning | 20 % av YOM |  |  |  | Fibersementplate | 32 % av YOM (50% av tettfelt) |  |  | Utvendig kledning | Tegl, inkl mørtel | 0% av tettfelt |  |  |  | Malt trekledning | 20 % av YOM (30% av tettfelt) |  |  |  | Vinyl | 10% av BRA | 1% av BRA |  |  | Glassfasader/ | Glassfasade | 0%
| Dører | Ytterdører i stål | 1% av YOM |  |  | Dører | Ytterdører i stål | 1% av YOM |  |  | Dører | Ytterdører i stål | 1,72% av YOM |  |  | Dører | Ytterdører i stål | 1% av YOM |  |  |  | Malet trekledning | 100% av tettfelt | Endret til 100% trekledning |  | Dører | Ytterdører i stål | 1,6% av YOM |  |  |  | Kermaisk flis, flislim og membran | 5 % av BRA | 1 % av BRA |  |  | vinduer | Trevinduer med alukledning, 3 lag | 5% av BRA | Justert med til 5% av BRA. (60 m2 vindu, 25 m2 dør)
Inner-vegger | Bærende innervegger | Betongvegg 150mm | 13% av INV |  | Inner-vegger | Bærende innervegger | Betongvegg 150mm | 19% av INV |  | Inner-vegger | Bærende innervegger | Betongvegg 150mm | 12% av INV |  | Inner-vegger | Bærende innervegger | Betongvegg 150mm | 0% av INV |  |  | Dører | Ytterdører i stål | 2,2 % av YOM |  | Inner-vegger | Bærende innervegger | Betongvegg 150mm | 10% av INV |  |  |  | Epoxybelegg | 0% | 90 % av BRA | Ikke oppvarmet kjeller har 90% epoxybelegg |  | Utvendig kledning | Fibersementplate | 1,3% av yttervegg | Endre til 15% fibersementplate (over lettklinker), resten sandwich
|  | Betongvegg 250mm | 2% av INV | Betongvegg heissjakt |  |  | Betongvegg 250mm | 3% av INV | Betongvegg heissjakt |  |  | Betongvegg 250mm | 3% av INV | Betongvegg heissjakt |  |  | Betongvegg 250mm | 0% av INV |  | Inner-vegger | Bærende innervegger | Betongvegg 150mm | 0% av INV |  |  |  | Betongvegg 250mm | 3% av INV | Lagt til betongvegg heissjakt. 84 m2 |  | Faste himlinger og overflate-behandling | Fast gipshimling, malt | 50 % av BRA | 50 % av BRA |  |  |  | Stålplate, Steel sheet 1 mm + wooden lathes 12x36 mm | 0% | Tar ikke med stålplate, da sandwichelement inkluderer kledning
|  | Lettklinker | 0% av INV |  |  |  | Lettklinker | 7% av INV |  |  |  | Lettklinker | 10 % av INV |  |  |  | Lettklinker | 30% av INV |  |  |  | Betongvegg 250mm | 0% av INV |  |  |  | Lettklinker | 0% av INV |  |  | System-himlinger | Systemhimling + stålprofiler | 20 mm mineralullplater 50% av BRA | 20 mm mineralullplater 50% av BRA |  |  | Dører | Ytterdører i stål | 2% av BRA | Antar 2% av BRA
| Ikke-bærende innervegger | 100mm bindingsverksvegg, mineralull, 1 lag gips hver side, stålstender | 100 mm steinull 60% av INV |  |  | Ikke-bærende innervegger | 100mm bindingsverksvegg, mineralull, 1 lag gips hver side, stålstender | 100 mm steinull 54% av INV | Steinull mer vanlig enn glassull. |  | Ikke-bærende innervegger | 100mm gipsplatevegg 1 lag gips hver side, stålstender | 100 mm steinull 63% av INV | Steinull mer vanlig enn glassull. |  | Ikke-bærende innervegger | 100mm bindingsverksvegg, mineralull, 1 lag gips hver side, stålstender | 100 mm steinull 60% av INV | Steinull mer vanlig enn glassull. |  |  | Lettklinker | 7% av INV |  |  | Ikke-bærende innervegger | 100mm bindingsverksvegg, mineralull, 1 lag gips hver side, stålstender | 100 mm steinull 80% av INV | Steinull mer vanlig enn glassull. | [6 empty] | Inner-vegger | Bærende innervegger | Betongvegg 150mm | 0% av INV | VALGT: 25 m2 dør (samme som yttervegg)
[21 empty] | Ikke-bærende innervegger | 100mm bindingsverksvegg, mineralull, 1 lag gips hver side, stålstender | 100 mm steinull 80% av INV | Steinull mer vanlig enn glassull. | [12 empty] | Ikke-bærende innervegger | 100mm stålstender, mineralull, 1 lag gips hver side, stålstender | 100 mm steinull
| Systemvegger, glassfelt | Glass front systemvegg | 20% av INV |  |  | Systemvegger, glassfelt | Glass front systemvegg | 0% av INV |  |  | Systemvegger, glassfelt | Glass front systemvegg | 4% av INV |  |  | Systemvegger, glassfelt | Glass front systemvegg | 5% av INV | [7 empty] | Systemvegger, glassfelt | Glass front systemvegg | 3% av INV | [10 empty] | 0% av INV | Innervegg: to stk vegger på «tvers» av bygget i hele høyden. 100% sandwitchelement med 150 mm tykkelse.
| Kledning og overflate | Maling på gips | 100 % av gipsvegg | Sparkel på gipsvegg er ikke inkludert |  | Kledning og overflate | Maling på gips | 100 % av gipsvegg | Sparkel på gipsvegg er ikke inkludert |  | Kledning og overflate | Maling på gips | 100 % av gipsvegg |  |  | Kledning og overflate | Maling på gips | 100 % av gipsvegg | Sparkel på gipsvegg er ikke inkludert |  | Systemvegger, glassfelt | Glass front systemvegg | 0% av INV |  |  | Kledning og overflate | Maling på gips | 100 % av gipsvegg | Sparkel på gipsvegg er ikke inkludert | [8 empty] | Sandwichelementer, 150 mm | 100% av innervegg,
|  | Murpuss + maling på betong og lettklinker | 100% av betongvegg |  |  |  | Murpuss + maling på betong og lettklinker | 100% av betongvegg |  |  |  | Murpuss + maling på betong | 100% av betongvegg |  |  |  | Murpuss + maling på lettklinker | 100% av betong og lettklinkervegg |  |  | Kledning og overflate | Maling på gips | 100 % av gipsvegg | Sparkel på gipsvegg er ikke inkludert |  |  | Murpuss + maling på betong og lettklinker | 100% av betong og lettklinkervegg | [10 empty] | 62% av BTA
|  | Kermaisk flis, flislim og membran | 8,5% av INV | Keramisk flis på toaletter. |  |  | Kermaisk flis, flislim og membran | 15% av INV | Keramisk flis på toaletter. |  |  | Våtromsvinyl | 8,5% av INV | Vinyl på toaletter. |  | Dører | Tredører | 5% av INV | Tredører |  |  | Murpuss + maling på lettklinker | 100% av betong og lettklinkervegg |  |  |  | Kermaisk flis, flislim og membran | 15% av INV | Keramisk flis på toaletter. | [7 empty] | Kledning og overflate | Maling på gips | 0 % av gipsvegg
| Dører | Tredører | 5% av INV | Tredører |  | Dører | Tredører | 5% av INV | Tredører |  | Dører | Tredører | 8% av INV | Tredører | Dekker | Frittbærende dekker | 265mm betong hulldekke | 100% av (BTA-BYA) |  |  |  | Kermaisk flis, flislim og membran | 26% av INV | Keramisk flis på bad |  | Dører | Tredører | 7% av INV | Tredører | [8 empty] | Murpuss + maling på betong og lettklinker | 0% av betongvegg
Dekker | Frittbærende dekker | 265mm betong hulldekke | 100% av (BTA-BYA) |  | Dekker | Frittbærende dekker | 265mm betong hulldekke | 100% av (BTA-BYA) |  | Dekker | Frittbærende dekker | 265mm betong hulldekke | 100% av (BTA-BYA) |  |  | Gulv på grunn | Betong, dampsperre/radonsperre | 100mm betong + 200mm EPS 100% av BYA | Benyttet 100 mm bunnplate og 200 mm EPS når det ikke er behov for ekstra fundamentering. |  | Dører | Tredører | 9% av INV | Tredører | Dekker | Frittbærende dekker | 265mm betong hulldekke | 100% av (BTA-BYA) | Ekstra lag 20 mm glassull lå inne i One Click, dette er fjernet | [7 empty] | Dører | Innvendig dør | 2% av BTA | Endret til 2% av BTA
| Gulv på grunn | Betong, dampsperre/radonsperre | 100mm betong + 200mm EPS 100% av BYA | Benyttet 100 mm bunnplate og 200 mm EPS når det ikke er behov for ekstra fundamentering. |  |  | Trebjelkelag, 225mm glassull | 0% av (BTA-BYA) |  |  | Gulv på grunn | Betong, dampsperre/radonsperre | 100mm betong + 200mm EPS 100% av BYA | Vanlig med 100 mm bunnplate når det ikke er behov for ekstra fundamentering. | [5 empty] | Dekker | Frittbærende dekker | 265mm betong hulldekke | 0% av BTA |  |  |  | Trebjelkelag, 225mm glassull | 0% | [7 empty] | Dekker | Frittbærende dekker | Betong hulldekke | 20% av bygget har hulldekke betong, | Forutsetter at 20% av bygget har to etasjer, hulldekker 320 mm tykkelse.
[6 empty] | Gulv på grunn | Betong, dampsperre/radonsperre | 100mm betong + 200mm EPS 100% av BYA | Benyttet 100 mm bunnplate og 200 mm EPS når det ikke er behov for ekstra fundamentering. | [6 empty] | Påstøp | 50 mm armert påstøp + 20 mm avrettingsmasse | 100% av (BTA-BYA) | Endret til å ikke inkluderer avretting og påstøp på gulv på grunn. |  |  | Trebjelkelag | 225 mm steinull 100% av BTA |  |  | Gulv på grunn | Betong, dampsperre/radonsperre | 100mm betong + 200mm EPS 100% av BYA | Benyttet 100 mm bunnplate og 200 mm EPS når det ikke er behov for fundamentering. | [9 empty] | HD320 mm
| Påstøp | 50 mm armert påstøp + 20 mm avrettingsmasse | 100% av (BTA-BYA) | Endret til å ikke inkluderer avretting og påstøp på gulv på grunn. | [6 empty] | Påstøp | 50 mm armert påstøp + 20 mm avrettingsmasse | 100% av (BTA-BYA) | Uendret |  | Gulv-overflate | Teppe | 0 % av BRA | [18 empty] | Gulv på grunn | Betong, dampsperre/radonsperre | 120mm betong + 100mm EPS | Benyttet 120 mm bunnplate og 100 mm EPS når det ikke er behov for ekstra fundamentering. Ofte isoleres kun randsonen, ringmuren og litt på utsiden, så 100 mm benyttes som snitt under hele gulv på grunn.
| Gulv-overflate | Teppe | 70 % av BRA | Uendret |  | Påstøp | 50 mm armert påstøp + 20 mm avrettingsmasse | 100% av (BTA-BYA) | Endret til å ikke inkluderer avretting og påstøp på gulv på grunn. |  | Gulv-overflate | Linoleum | 80 % av BRA | Uendret |  |  | Parkett | 30 % av BRA |  |  | Gulv på grunn | Betong, dampsperre/radonsperre | 100mm betong + 200mm EPS 100% av BYA | Benyttet 100 mm bunnplate og 200 mm EPS når det ikke er behov for fundamentering. |  | Påstøp | 50 mm armert påstøp + 20 mm avrettingsmasse | 100% av (BTA-BYA) | Endret til å ikke inkluderer avretting og påstøp på gulv på grunn. | [9 empty] | 100% av BYA
|  | Parkett | 15 % av BRA | Uendret |  | Gulv-overflate | Teppe | 0 % av BRA |  |  |  | Parkett | 7 % av BRA | Uendret |  |  | Vinyl | 10 % av BRA | [7 empty] | Gulv-overflate | Teppe | 0 % av BRA
|  | Vinyl | 10% av BRA |  |  |  | Parkett | 60 % av BRA |  |  |  | Vinyl | 15% av BRA | Vinyl på toaletter istedenfor keramisk flis, da det ikke er hensiktsmessig eller kostnadseffektivt med flis på skoler pga. vedlikehold, slitasje, osv. |  |  | Keramisk fli, flislim og membran | 60 % av BRA |  |  | Påstøp | 50 mm armert påstøp + 20 mm avrettingsmasse | 0% av BTA |  |  |  | Parkett | 0 % av BRA
|  | Kermaisk flis, flislim og membran | 5 % av BRA |  |  |  | Vinyl | 20% av BRA |  |  |  | Keramisk flis | 0 % av BRA |  |  | Faste himlinger og overflate-behandling | Fast gipshimling, malt | 50 % av BRA | Fast gipshimling, malt |  | Gulv-overflate | Teppe | 0 % av BRA |  |  |  | Vinyl | 95 % av BRA
| Faste himlinger og overflate-behandling | Fast gipshimling, malt | 50 % av BRA | Fast gipshimling, malt |  |  | Kermaisk flis, flislim og membran | 20 % av BRA |  |  | Faste himlinger og overflate-behandling | Fast gipshimling, malt | 30 % av BRA | Fast gipshimling, malt |  | System-himlinger | Systemhimling + stålprofiler | 20 mm mineralullplater 5% av BRA |  |  |  | Parkett | 70 % av BRA |  |  |  | Kermamisk fli, flislim og membran | 5 % av BRA | [8 empty] | Påstøp | 50 mm armert påstøp + avrettingsmasse | 100% av hulldekker, armert påstøp og | Endret til å ikke inkluderer avretting og påstøp på gulv på grunn.
| System-himlinger | Systemhimling + stålprofiler | 20 mm mineralullplater 50% av BRA |  |  | Faste himlinger og overflate-behandling | Fast gipshimling, malt | 100 % av BRA | Fast gipshimling, malt |  | System-himlinger | Systemhimling + stålprofiler | 40 mm mineralullplater 70% av BRA | 20 mm byttet ut med 40 mm pga akustiske krav i skoler | [7 empty] | Vinyl | 15 % av BRA |  |  | Faste himlinger og overflate-behandling | Fast gipshimling, malt | 50 % av BRA | Fast gipshimling, malt | [9 empty] | 25 mm avrettingsmasse
[6 empty] | System-himlinger | Systemhimling + stålprofiler | 20 mm mineralullplater 0% av BRA | [6 empty] | Yttertak | Primær-konstruksjon | 265 mm betong hulldekke, dampsperre | 250 mm EPS, 50 mm trykkfast steinull 100% av BYA | Endret til 250 mm EPS, 50 mm trykkfast steinull |  |  | Kermamisk fli, flislim og membran | 15 % av BRA |  |  | System-himlinger | Systemhimling + stålprofiler | 20 mm mineralullplater 50% av BRA | [8 empty] | Gulv-overflate | Teppe | 0 % av BRA | Antar 100% epoxy
Yttertak | Primær-konstruksjon | 265 mm betong hulldekke, dampsperre | 250 mm EPS, 50 mm trykkfast steinull 100% av BYA | [6 empty] | Yttertak | Primær-konstruksjon | 265 mm betong hulldekke, dampsperre | 250 mm EPS, 50 mm trykkfast steinull 100% av BYA | Endret til 250 mm EPS, 50 mm trykkfast steinull | [6 empty] | Faste himlinger og overflate-behandling | Fast gipshimling, malt | 100 % av BRA | Fast gipshimling, malt | [13 empty] | Parkett | 0 % av BRA
[5 empty] | Yttertak | Primær-konstruksjon | 265 mm betong hulldekke, dampsperre | 250 mm EPS, 50 mm trykkfast steinull 100% av BYA | Endret til 250 mm EPS, 50 mm trykkfast steinull | [6 empty] | Taktekking | Asfalttekking, to lag | 100% av BYA | Asfalttekking, to lag |  | System-himlinger | Systemhimling + stålprofiler | 20 mm mineralullplater 0% av BRA |  | Yttertak | Primær-konstruksjon | 265 mm betong hulldekke, dampsperre | 250 mm EPS, 50 mm trykkfast steinull 100% av BYA | Endret til 250 mm EPS, 50 mm trykkfast steinull | [8 empty] | Vinyl | 0 % av BRA
| Taktekking | Asfalttekking, to lag | 100% av BYA | Asfalttekking, to lag | [6 empty] | Taktekking | Asfalttekking, to lag | 100% av BYA | Asfalttekking, to lag | Trapper og balkonger | Trapper | Betongtrapp |  | Uendret mengde | [18 empty] | Epoxy | 100% av BRA
Trapper og balkonger | Trapper | Betongtrapp |  | Uendret mengde |  | Taktekking | Asfalttekking, to lag | 100% av BYA | Asfalttekking, to lag | Trapper og balkonger | Trapper | Betongtrapp |  | Uendret mengde |  | Heissjakt | Betongsjakt | 0 | Heissjakt er inkludert i innervegger. | Yttertak | Primær-konstruksjon | Trebjelkelag, sponplate, OSB plate, PVC undertak | 100% av BYA | Isolasjon er i dekket |  | Taktekking | Asfalttekking, to lag | 100% av BYA | Asfalttekking, to lag | [8 empty] | Kermaisk fli, flislim og membran | 0 % av BRA
| Heissjakt | Betongsjakt | 0 | Heissjakt er inkludert i innervegger. | Trapper og balkonger | Trapper | Betongtrapp |  | Uendret mengde |  | Heissjakt | Betongsjakt | 0 | Heissjakt er inkludert i innervegger. | [6 empty] | Taktekking | Takstein | 100% av BYA |  | Trapper og balkonger | Trapper | Betongtrapp |  | Uendret mengde | [7 empty] | Faste himlinger og overflate-behandling | Fast gipshimling, malt | 0 % av BRA | Antar ikke behov for himling under stålplatetak
[6 empty] | Heissjakt | Betongsjakt | 0 | Heissjakt er inkludert i innervegger. | [10 empty] | Trapper og balkonger | Trapper | Betongtrapp | 0% limtre |  |  | Heissjakt | Betongsjakt | 0% | Heissjakt er inkludert i innervegger.
[22 empty] | Trapp, limtre | 100% betong | Endret til trapp av limtre | [12 empty] | System-himlinger | Systemhimling + stålprofiler | 0 % av BRA | Antar ikke behov for himling under stålplatetak
[21 empty] | Heissjakt | Betongsjakt | 0%
[37 empty] | Primær-konstruksjon | Isolasjon, stålplate dampsperre | 300 mm trykkfast steinull.
Selvbærende stålplate, 1 mm tykkelse. 12,66 kg/m2
100% av BYA
[38 empty] | Ståldetaljer | 0 % av BRA | Inkludert i stålbæresystem
[37 empty] | Taktekking | Asfalttekking, to lag | 100% av BYA | Asfalttekking, to lag
[36 empty] | Trapper og balkonger | Trapper | Betongtrapp | 0% | Inkluderes ikke i referansen
[37 empty] | Heissjakt | Betongsjakt | 0% | Ingen sjakt
Denne fanen viser tabeller for løsnings- og materialvalg og oppbygging for modellbyggene. Dersom du er usikker på hvilken bygningskategori som best representerer ditt prosjekt, kan det være lurt å ta en titt på denne fanen. Dette er spesielt aktuelt for omsorgsbygg og barnehager som ikke har en egen bygningskategori.
Mange barnehager og omsorgsboliger kan kateogriseres som småhus. Dette gjelder dersom byggene bygges med maks 2 etasjer og geometrien og romprogrammet ikke stiller krav til sterkere konstruksjon enn standard reisverk.
For omsorgsboliger på mer enn to etasjer bør heller "sykehjem" vurderes. Dette kan også gjelde for 2-etasjes bygg som krever ekstra lange spenn, eller sterkere konstruksjon enn reisverk.
For barnehager på mer enn to etasjer eller med krav til ekstra spenn og bæreevne kan "Skolebygg" benyttes.
Denne fanen viser tabeller for løsnings- og materialvalg og oppbygging for modellbyggene. Dersom du er usikker på hvilken bygningskategori som best representerer ditt prosjekt, kan det være lurt å ta en titt på denne fanen. Dette er spesielt aktuelt for omsorgsbygg og barnehager som ikke har en egen bygningskategori.
Mange barnehager og omsorgsboliger kan kateogriseres som småhus. Dette gjelder dersom byggene bygges med maks 2 etasjer og geometrien og romprogrammet ikke stiller krav til sterkere konstruksjon enn standard reisverk.
For omsorgsboliger på mer enn to etasjer bør heller "sykehjem" vurderes. Dette kan også gjelde for 2-etasjes bygg som krever ekstra lange spenn, eller sterkere konstruksjon enn reisverk.
For barnehager på mer enn to etasjer eller med krav til ekstra spenn og bæreevne kan "Skolebygg" benyttes.

## Ulike krav & sertifiseringer
Figur 5.1 Systemgrense bygningsdeler i ulike krav/sertifiseringer | [6 empty] | 5.2 Systemgrense livsløpsmoduler i ulike krav/sertifiseringer
B.del | Bygningselement | TEK17 §17-1 Krav til klimagassregnskap | TEK17 §17-2 Krav til grenseverdi | Breeam | DFØ | FBZero v.3.1 |  |  | INFORMASJON OM BYGNINGENS LIVSLØP | [16 empty] | TILLEGGSINFORMASJON UTOVER BYGNINGENS LIVSLØP
21 | Grunn og fundamenter | X |  | (X) | (X) | X
22 | Bæresystemer | X | X | X | X | X
23 | Yttervegger | X | X | X | X | X
24 | Innervegger | X | X | X | X | X |  |  | Produktstadiet |  |  | Gjennomføringsstadiet |  | Bruksstadiet | [7 empty] | Livsløpets sluttstadie |  |  |  | Konsekvenser utover systemgrensen D
25 | Dekker | X | X | X | X | X |  |  | A1 – A3 |  |  | A4 – A5 |  | B1 – B8 | [7 empty] | C1 – C4
26 | Yttertak | X | X | X | X | X |  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | C1 | C2 | C3 | C4 | D
27 | Fast inventar |  |  | - |  | X |  |  | Råvarer | Transport | Produksjon | Transport | Anlegg-, bygge- og monteringsarbeid | Bruk | Vedlikehold | Reparasjon | Utskiftning | Ombygging | Energibruk i drift | Vannforbruk i drift | Transport i drift | Riving | Transport | Avfallsbehandling | Avhending | Material- og energigjenvinning og ombruk av materialer og eksport av egenprodusert energi
28 | Trapper, balkonger | X | X | X | X | X
29 | Andre bygningsmessige tettinger |  |  |  |  | X
31 | Sanitær | X |  |  |  | X
32 | Varme | X |  |  |  | X
33 | Brannslukking | X |  |  |  | X
35 | Varme og kulde installasjoner | X |  |  |  | X
36 | Ventilasjon/luftbehandling | X |  |  |  | X | Moduler i ulike sertifiseringer | FBZero V.3.1 | [8 empty] | X | X | X |  | (X) |  | X | X |  | X | bar: A1 – A3 A1 to B1 – B8 B3
37 | Komfortkjøling | X |  |  |  | X |  | Breeam | [8 empty] | X |  |  |  | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | bar: A1 – A3 A1 to A4 – A5 A4
39 | Andre VVS-installasjoner |  |  |  |  | X |  | DFØ 2022 | [8 empty] | X | X | bar: A1 – A3 A1 to A4 – A5 A4
47 (49*) | Lokal elkraft produksjon | X |  | X |  | X |  | DFØ 2023/26 | [8 empty] | X | bar: A1 – A3 A1 to A4 – A5 A5; B1 – B8 B2
61 | Prefabrikkerte rom | X | X |  |  | X |  | TEK17 §17-1 | [8 empty] | X | bar: A1 – A3 A1 to A4 – A5 A5; B1 – B8 B2
64 | Lokal varmeproduksjon |  |  |  |  | X |  | TEK17 §17-2 | [8 empty] | X | bar: A1 – A3 A1 to A4 – A5 A5; B1 – B8 B2
71 | Utendørs |  |  |  |  | X | * Kapp og svinn, ikke energi
Tabellen over er modifisert for DFØ sitt verktøy til å være tilpasset den nyeste versjonen av verktøyet. Endringer/tillegg i oppdatert versjon av verktøyet er markert i gult.

## Definisjon av BTA, BRA og BYA
Definisjon av BTA, BRA og BYA
Denne fanen beskriver definisjoner av arealbegrepene BTA, BRA og BYA som brukes i verktøyet. Definisjonene er hentet fra NS 3940:2012 "Areal- og volumberegninger av bygninger". For illustrasjoner av hvordan arealbegrepene brukes i bygg henvises det til NS 3940:2012.
Bruttoareal, BTA
Bruttoareal beregnes fra utside omsluttende vegger og inkluderer utvendig avsluttende overflate. Innhuk og framspring av konstruksjonsmessig eller estetisk art medregnes ikke. Bruttoarealet for en bygning er summen av bruttoarealene for alle plan eller etasjer. Planen kan være helt eller delvis under terreng. Hvordan brukes bruttoareal i verktøyet? Referansenivåene for ulike bygningskategorier er beregnet per BTA. Dette er derfor den viktigste arealenheten som skalerer opp utslippsrammen til byggets størrelse. BTA er delt opp i BTA over bakken, og BTA for oppvarmet og uoppvarmet kjeller. Dette er fordi det er forskjellige referansenivåer over og under bakken. BTA brukes også til å beregne behov for pelefundamenter sammen med dybde til fjell.
Bruksareal, BRA
Bruksareal (BRA) er arealet innenfor omsluttende vegger. Bruksareal omfatter nettoareal og areal av innvendige vegger og sjakter. Det skal måles langs gulvplanet uten hensyn til gulvlister, innredningsenheter, installasjoner og liknende. Hvis ikke annet er bestemt, skal måleverdig areal helt eller delvis under terreng regnes med i bruksarealet. Hvordan brukes bruksareal i verktøyet? BTA brukes til å beregne indikator for klimagassutslipp per BRA. Bruksarealet må derfor kun fylles hvis man ønsker å vise denne indikatoren for sammenligning med andre bygg.
Bebygd areal, BYA
Bebygd areal er horisontalprojeksjonen av enten bygning(er), bygningsdeler og tilhørende konstruksjoner over bakken. I bebygd areal skal følgende medregnes: - det arealet som bygningen eller bygningene opptar av terrenget; - åpent overbygd areal; - utkragede bygningdeler med fri høyde over terreng mindre enn 5,00 m; - konstruksjoner og bygningdeler med fri høyde over terreng mindre enn 0,5 m over gjennomsnittsnivået for planert terreng rundt konstruksjonen eller bygningsdelen. Hvordan brukes bebygd areal i verktøyet? BYA brukes kun til å estimere klimagassutslipp fra fundamentering. Ved bruk av pelefundamentering er det behov for ekstra bunnplate i fundamentering, og mengdene for denne beregnes per BYA.