## Forside
FORENKLEDE KLIMAGASSBEREGNINGER I TIDLIG FASE
OMRÅDE/AVROP/KONTRAKT:

## Brukerveiledning
INPUT
Grå felter fylles inn automatisk.
Oransje felter skal fylles ut.
Forenklede klimagassberegninger kan brukes til vurderinger i tidlig fase/forprosjekt for å vise overordnede klimagassutslipp for ulike gjennomføringsmetoder. Dette omfatter klimagassutslipp fra materialer, transport, maskiner og graving. Beregningsverktøyet bør kun brukes internt til å vurdere ulike gjennomføringsmetoder og materialer, ikke for klimadokumentasjon.
Utslippsfaktorer og beregningsfaktorer er i stor grad hentet fra VegLCA v5.14b, samt Norsk Vann, EPDer og informasjon fra leverandører av rør.
Ved bruk av flere gjennomføringsmetoder i samme prosjekt/område, bør det brukes flere regneark/dokumenter da regnearket beregner klimagassutslipp for et helt område for å sammenligne gjennomføringsmetoder. For eksempel hvis det er et prosjekt med en andel NO-dig og en andel åpen grøft, må andelen åpen grøft regnes ut i eget regneark og andel NO-dig regnes ut i et annet regneark.
Spesifikasjoner:
Drivstoff: | Det er kun lagt til grunn anleggsdiesel iht. omsetningskrav som er fossil diesel med en innblandet andel konvensjonelt og avansert biodiesel basert på omsetningskravet for anleggsdiesel eller 100% biodiesel dersom dette velges i INPUT.
Merk: Mdir og DFØ anbefaler ikke at biodrivstoff brukes som klimatiltak i offentlige anskaffelser, som følge av omsetningskravet.
Nullutslipp bør prioriteres i offentlige anskaffelser ¦ Anskaffelser.no
Grøft med elektrisk graveutstyr: | Det er kun graving som er elektrisk. Asfaltering, transport av masser og materialer etc. er lagt inn som dieseldrevet.
NO-dig: | For beregning av utslipp for rør for NO-dig med blokking hentes kun PE rør.
Erfaringstall for antall timer med graving per stikk er lagt til grunn ved NO-dig med blokking.
For NO-dig med blokking utført med elektrisk graveutstyr er det kun graving som er elektrisk, ikke transport av materialer.
For NO-dig med strømpe er det kun materialer og transport som er inkludert i beregningene (A1-A4).
Gjenbruk av masser: | Gjenbruk av masser er lagt inn som en forutsetning ved etablering av tradisjonell grøft med enten dieseldrene eller elektriske maskiner. Halvparten gjenbrukes ved grøft i vei og to tredjedeler ved grøft i terreng.

## INPUT
Input
Grå felter fylles inn automatisk |  | Felter for innfylling
Grøft i terreng |  |  |  | Drivstoff
Lengde grøft | lm | 0 |  | 100 % biodrivstoff |  | X | (Sett X i cellen)
Gravedybde | m | 0
Bunnbredde | m | 0 |  | Merk: Regnearket tar hensyn til innblanding av biodiesel basert på omsetningskrav dersom cellen over ikke fylles ut.
Meter med vegetasjonsrydding | m | 0
Grøft i vei
Lengde grøft | lm | 200
Gravedybde | m | 1
Bunnbredde | m | 5
Tykkelse asfalt | mm | 40
Rør
|  | Materiale | Dimensjon (mm) |  | Rørlengde (m)
Rør 1 |  | PE | 180 |  | 10 |  | NO-dig henter kun PE-rør.
Rør 2 |  | Velg materiale | Velg rørdimensjon
Rør 3 |  | Velg materiale | Velg rørdimensjon
Rør 4 |  | Velg materiale | Velg rørdimensjon
Rør 5 |  | Velg materiale | Velg rørdimensjon
Rør 6 |  | Velg materiale | Velg rørdimensjon
Rør 7 |  | Velg materiale | Velg rørdimensjon
Kummer
|  | Materiale | Antall
Vannkummer |  | Plast | 2
Spill- og overvannskummer |  | Betong | 2
Sandfangkummer |  | Betong
NO-dig med blokking
Antall stikk | stk. | 0
Antall blokkegroper | stk. | 1
Antall trekkegroper | stk. | 1
NO-dig med stømpe
|  | Materiale | Diameter (mm) |  | Lengde (m)
Strømpe 1 |  | Velg materiale | Velg dimensjon
Strømpe 2 |  | Velg materiale | Velg dimensjon
Strømpe 3 |  | Velg materiale | Velg dimensjon
Transport
Transport materialer | km | 20 | 50 km standardverdi
Transport masser | km | 20 | 20 km standardverdi
Transport asfalt | km | 20 | 20 km standardverdi
Gjennomføringsmetode | [5 empty] | Totalt utslipp kg CO2e
Tradisjonell grøft utført med konvensjonelt dieseldrevet graveutstyr, inkludert materialer, transport og graving (A1-A5) | [5 empty] | 45469.5008
Tradisjonell grøft utført med elektrifisert graveutstyr (kun graving er elektrisk), inkludert materialer, transport og graving (A1-A5) | [5 empty] | 21857.369
NO-dig grøft utført med blokking med konvensjonelt utstyr (diesel), inkludert materialer, PE-ledninger og punktgraving for stikk og kummer (A1-A5) | [5 empty] | 2758.4002 | NO-dig henter kun PE-rør.
NO-dig grøft utført med blokking med elektrisk utstyr, inkludert materialer, PE-ledninger, punktgraving for stikk og kummer (A1-A5) | [5 empty] | 288.6255 | NO-dig henter kun PE-rør.
NO-dig med strømpe, kun inkludert materialer og transport (A1-A4) | [5 empty] | 0

## Grøft med dieseldrevet utstyr
Tradisjonell grøft utført med konvensjonelt graveutstyr (diesel)
VEGETASJONSRYDDING
Utslippsfaktor vegetasjonsrydding, lav bonitet | kg CO₂/m2 | 11.6 | VegLCA v5.14b
Toppbredde beregnet etter bunnbredde | m | 0 | 1>1,5 helning
|  | Areal | Utslipp vegetasjonsrydding
|  | m2 | kg CO2
Fjerning av vegetasjon, lav bonitet |  | 0 | 0
TOTALT |  |  | 0
FJERNE OG LEGGE ASFALT (A1-A5)
Utslippsfaktorer og beregningsfaktorer
Tetthet/egenvekt asfalt | tonn/m3 | 2.5 | VegLCA v5.14b
Fresing av asfalt | l diesel/tonn | 0.63 | VegLCA v5.14b
Utslippsfaktor anleggsdiesel (Innblanding biodiesel basert på omsetningskrav, B10) | kg CO2e/liter | 3.0132 | VegLCA v5.14b
Utslippsfaktor anleggsdiesel (Konvensjonelt biodrivstoff, 100% biodiesel) | kg CO2e/liter | 1.92 | VegLCA v5.14b
Utslippsfaktor asfaltert grus (A1-A3) | kg CO2e/tonn | 30 | VegLCA v5.14b
Utslippsfaktor materialtransport (A4) | kg CO₂e/tkm | 0.12918 | VegLCA v5.14b
Legging av asfalt (A5) | l diesel/tonn | 0.8 | VegLCA v5.14b
Fjerne eksisterende asfalt
Volum asfalt som skal fjernes | m3 | 0
Mengde asfalt som skal fjernes | tonn | 0
Utslipp fjerne asfalt | kg CO2e | 0
Legge asfalt ifm. etablering av vei |  | Vei | Fortau
Bredde | m | 5.5 | 2.5
Tykkelse asfalt | m | 0.1 | 0.05
Volum asfalt som skal legges | m3 | 135
Mengde asfalt som skal legges | tonn | 337.5
Utslipp asfalt og legging (inkl. Materialer, produksjon og transport) | kg CO2e | 11515.3751
TOTALT |  | 11515.3751
MATERIALER OG PRODUKSJON (A1-A3)
|  | Utslippsfaktor (A1-A3) | Utslipp materialproduksjon
|  | kg CO₂e/m | kg CO₂e
Rørtype 1 |  | 20.1687 | 201.687
Rørtype 2 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt
Rørtype 3 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt
Rørtype 4 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt
Rørtype 5 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt
Rørtype 6 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt
Rørtype 7 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt
TOTALT |  |  | 201.687
Utslippsfaktor grus og pukk | kg CO2e/kg | 0.00315 | VegLCA v5.14b
|  | Utslippsfaktor (A1-A3) | Mengde tilførte masser | Utslipp materialproduksjon
|  | kg CO₂e/kg | tonn | kg CO₂e
Tilførte masser som grus og pukk til veibygging og omfylling for rør |  | 0.00315 | 852.5 | 2685.375
TOTALT |  |  |  | 2685.375
MATERIALTRANSPORT RØR (A4)
Utslippsfaktor materialtransport | kg CO₂e/tkm | 0.12918 | VegLCA v5.14b
|  | Egenvekt rør | Utslippsfaktor transport | Utslipp transport
|  | kg/m | kg CO₂e/tkm | kg CO₂e
Rørtype 1 |  | 8.51 | 0.12918 | 0.21987
Rørtype 2 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt | 0.12918
Rørtype 3 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt | 0.12918
Rørtype 4 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt | 0.12918
Rørtype 5 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt | 0.12918
Rørtype 6 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt | 0.12918
Rørtype 7 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt | 0.12918
TOTALT |  |  |  | 0.21987
MASSETRANSPORT (A4)
Utslippsfaktor massetransport (diesel for vegtransport) | kg CO₂e/tkm | 0.10335 | VegLCA v5.14b
| Grøft i terreng | Grøft i vei
Volum tilførte masser (m3) | 0 | 550 |  | Antar at 1/2 tilføres ved grøft i vei og 1/3 ved grøft i terreng. |  | Antar at grus og pukk tilføres og at jordmasser kjøres ut.
|  | Utslippsfaktor massetransport | Tettheter/egenvekter | Utslipp transport |  | Tettheter/egenvekter
|  | kg CO₂e/tkm | tonn/lm3 | kg CO₂e |  | Grus/pukk | tonn/lm3 | 1.55 | VegLCA v5.14b
Transport tilførte masser (grus og pukk) |  | 0.10335 | 1.55 | 1762.0357 |  | Jord og leire | tonn/lm3 | 1.6 | VegLCA v5.14b
Transport utkjørte masser som ikke skal gjenbrukes (jordmasser) |  | 0.10335 | 1.6 | 1818.8755
TOTALT |  |  |  | 3580.9112
KUMMER (A1-A5)
| Utslipp per stk | Utslipp
| kg CO₂e/stk | kg CO₂e
Vannkummer | 1277.7689 | 2555.5378
Spill- og overvannskummer | 244.5974 | 489.1949
Sandfangskummer | 206.7094 | 0
TOTALT |  | 3044.7326
MASKINER
| Dieselforbruk | Utslipp maskiner |  |  | 40,6 liter diesel/m: etablering av grøft |  | VegLCA v5.14b
| l diesel/m | kg CO₂e |  |  | Inkluderer grave grøfteprofil, nedsetting kummer, planering for rør i grøft og stikkrenner, omfylling og gjenfylling.
Etablering av grøft inkl. Omfylling og gjenfylling | 40.6 | 24441.2
TOTALT |  | 24441.2
Liter diesel i bruk | 8120 |  |  |  | VegLCA v5.14b
[5 empty] | Anleggsdiesel: Innblanding biodiesel basert på omsetningskrav, B10 |  |  | 3.01 | kg CO2e/l

## Grøft med elektrisk utstyr
Tradisjonell grøft utført med elektrifisert graveutstyr
VEGETASJONSRYDDING
Utslippsfaktor vegetasjonsrydding, lav bonitet | kg CO₂/m2 | 11.6 | VegLCA v5.14b
Toppbredde beregnet etter bunnbredde | m | 0 | 1>1,5 helning
|  | Areal | Utslipp vegetasjonsrydding
|  | m2 | kg CO2
Fjerning av vegetasjon, lav bonitet |  | 0 | 0
TOTALT |  |  | 0
FJERNE OG LEGGE ASFALT (A1-A5)
Utslippsfaktorer og beregningsfaktorer
Tetthet/egenvekt asfalt | tonn/m3 | 2.5 | VegLCA v5.14b
Fresing av asfalt | l diesel/tonn | 0.63 | VegLCA v5.14b
Utslippsfaktor anleggsdiesel (Innblanding biodiesel basert på omsetningskrav, B10) | kg CO2e/liter | 3.0132 | VegLCA v5.14b
Utslippsfaktor anleggsdiesel (Konvensjonelt biodrivstoff, 100% biodiesel) | kg CO2e/liter | 1.92 | VegLCA v5.14b
Utslippsfaktor asfaltert grus (A1-A3) | kg CO2e/tonn | 30 | VegLCA v5.14b
Utslippsfaktor materialtransport (A4) | kg CO₂e/tkm | 0.12918 | VegLCA v5.14b
Legging av asfalt (A5) | l diesel/tonn | 0.8 | VegLCA v5.14b
Fjerne eksisterende asfalt
Volum asfalt som skal fjernes | m3 | 0
Mengde asfalt som skal fjernes | tonn | 0
Utslipp fjerne asfalt | kg CO2e | 0
Legge asfalt ifm. etablering av vei |  | Vei | Fortau
Bredde | m | 5.5 | 2.5
Tykkelse asfalt | m | 0.1 | 0.05
Volum asfalt som skal legges | m3 | 135
Mengde asfalt som skal legges | tonn | 337.5
Utslipp asfalt og legging (inkl. Materialer, produksjon og transport) | kg CO2e | 11515.3751
TOTALT |  | 11515.3751
MATERIALER OG PRODUKSJON (A1-A3)
|  | Utslippsfaktor (A1-A3) | Utslipp materialproduksjon
|  | kg CO₂e/m | kg CO₂e
Rørtype 1 |  | 20.1687 | 201.687
Rørtype 2 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt
Rørtype 3 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt
Rørtype 4 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt
Rørtype 5 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt
Rørtype 6 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt
Rørtype 7 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt
TOTALT |  |  | 201.687
Utslippsfaktor grus og pukk | kg CO2e/kg | 0.00315 | VegLCA v5.14b
|  | Utslippsfaktor (A1-A3) | Mengde tilførte masser | Utslipp materialproduksjon
|  | kg CO₂e/kg | tonn | kg CO₂e
Tilførte masser som grus og pukk til veibygging og omfylling for rør |  | 0.00315 | 852.5 | 2685.375
TOTALT |  |  |  | 2685.375
MATERIALTRANSPORT RØR (A4)
Utslippsfaktor materialtransport | kg CO₂e/tkm | 0.12918 | VegLCA v5.14b
|  | Egenvekt rør | Utslippsfaktor transport | Utslipp transport
|  | kg/m | kg CO₂e/tkm | kg CO₂e
Rørtype 1 |  | 8.51 | 0.12918 | 0.21987
Rørtype 2 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt | 0.12918
Rørtype 3 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt | 0.12918
Rørtype 4 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt | 0.12918
Rørtype 5 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt | 0.12918
Rørtype 6 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt | 0.12918
Rørtype 7 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt | 0.12918
TOTALT |  |  |  | 0.21987
MASSETRANSPORT (A4)
Utslippsfaktor massetransport (diesel for vegtransport) | kg CO₂e/tkm | 0.10335 | VegLCA v5.14b
| Grøft i terreng | Grøft i vei
Volum tilførte masser (m3) | 0 | 550 |  | Antar at 1/2 tilføres ved grøft i vei og 1/3 ved grøft i terreng. | Antar at grus og pukk tilføres og at jordmasser kjøres ut.
|  | Utslippsfaktor massetransport | Tettheter/egenvekter | Utslipp transport | Tettheter/egenvekter
|  | kg CO₂e/tkm | tonn/lm3 | kg CO₂e | Grus/pukk | tonn/lm3 | 1.55 | VegLCA v5.14b
Transport tilførte masser (grus og pukk) |  | 0.10335 | 1.55 | 1762.0357 | Jord og leire | tonn/lm3 | 1.6 | VegLCA v5.14b
Transport utkjørte masser som ikke skal gjenbrukes (jordmasser) |  | 0.10335 | 1.6 | 1818.8755
TOTALT |  |  |  | 3580.9112
KUMMER (A1-A5)
| Utslipp per stk | Utslipp
| kg CO₂e/stk | kg CO₂e
Vannkummer | 1277.7689 | 2555.5378
Spill- og overvannskummer | 244.5974 | 489.1949
Sandfangskummer | 206.7094 | 0
TOTALT |  | 3044.7326
MASKINER
0,0238 kg CO2e/kWh | Elektrisitet - Anlegg | VegLCA v5.14b
Lagt til grunn en effektivitet på 34% for dieselmaskiner og 85% for el-maskiner. El-forbruk på 4,29 kWh for å utføre samme jobb som en dieselmaskin forbruker 1 liter diesel på.
|  | Utslipp per kWh | El-forbruk | Utslipp
|  | kg CO2e/kWh | kWh el/l diesel | kg CO₂e
Etablering av grøft |  | 0.0238 | 4.29 | 829.0682
TOTALT |  |  |  | 829.0682

## NO-dig med blokking
NO-dig grøft utført med blokking, inkl. punktgraving for stikk og kummer
MATERIALER OG PRODUKSJON (A1-A3)
|  | Utslippsfaktor (A1-A3) | Utslipp materialproduksjon
|  | kg CO₂e/m | kg CO₂e
Rørtype 1 |  | 20.1687 | 201.687
Rørtype 2 |  | #N/A
Rørtype 3 |  | #N/A
Rørtype 4 |  | #N/A
Rørtype 5 |  | #N/A
Rørtype 6 |  | #N/A
Rørtype 7 |  | #N/A
TOTALT |  |  | 201.687
MATERIALTRANSPORT RØR (A4)
Utslippsfaktor materialtransport | kg CO₂e/tkm | 0.12918 | VegLCA v5.14b
|  | Egenvekt rør | Utslippsfaktor transport | Utslipp transport |  | NO-dig henter kun PE-rør.
|  | kg/m | kg CO₂e/tkm | kg CO₂e
Rørtype 1 |  | 8.51 | 0.12918 | 0.21987
Rørtype 2 |  | #N/A | 0.12918
Rørtype 3 |  | #N/A | 0.12918
Rørtype 4 |  | #N/A | 0.12918
Rørtype 5 |  | #N/A | 0.12918
Rørtype 6 |  | #N/A | 0.12918
Rørtype 7 |  | #N/A | 0.12918
TOTALT |  |  |  | 0.21987
MASKINER
KONVENSJONELT UTSTYR (DIESEL) | [6 empty] | Dieselforbruk kg CO2 per time
Energibruk anleggsmaskiner
Erfaring: 16 t graving per stikk, 40 t per blokkegrop, 16 t per nedtrekksgrop | [6 empty] | Liten gravemaskin (≤ 15 tonn) | liter/t | 5.5
[7 empty] | Medium gravemaskin (16-23 tonn) | liter/t | 10
|  | Utslipp per time | Utslipp graving med fossilt drivstoff |  |  |  | Stor gravemaskin (≥ 24 tonn) | liter/t | 30
|  | kg CO2e/t | kg CO₂e
Punktgraving for stikk |  | 45.6517 | 0 |  |  |  | Gjennomsnitt | liter/t | 15.1667
Grop blokkemaskin |  | 45.6517 | 1826.0667
Grop nedtrekk |  | 45.6517 | 730.4267 |  |  |  | Dieselforbruk kg CO2 per time
TOTALT |  |  | 2556.4933 |  |  |  | Liten gravemaskin (≤ 15 tonn) | kg CO2/t | 16.555
[7 empty] | Medium gravemaskin (16-23 tonn) | kg CO2/t | 30.1
[7 empty] | Stor gravemaskin (≥ 24 tonn) | kg CO2/t | 90.3
ELEKTRIFISERT UTSTYR
[7 empty] | Gjennomsnitt | kg CO2/t | 45.6517
Utslippsfaktor elektrisitet - anlegg | kg CO2e/kWh | 0.0238 | VegLCA v5.14b
El-forbruk for samme jobb som 1 l diesel | kWh/l diesel | 4.29 | VegLCA v5.14b |  |  |  | VegLCA v5.14b
[7 empty] | Anleggsdiesel: Innblanding biodiesel basert på omsetningskrav, B10 |  |  | 3.01 | kg CO2e/l
Lagt til grunn en effektivitet på 34% for dieselmaskiner og 85% for el-maskiner. El-forbruk på 4,29 kWh for å utføre samme jobb som en dieselmaskin forbruker 1 liter diesel på.
|  | Gravetimer | Dieselforbruk | El-forbruk | Utslipp
|  | timer | liter | kWh | kg CO₂e
Punktgraving for stikk |  | 0 | 0 | 0 | 0
Grop blokkemaskin |  | 40 | 606.6667 | 2602.6 | 61.9419
Grop nedtrekk |  | 16 | 242.6667 | 1041.04 | 24.7768
TOTALT |  |  |  |  | 86.7186

## NO-dig med strømpe
NO-dig med strømpe
UTSLIPP MATERIALER OG PRODUKSJON (A1-A3)
|  | Utslippsfaktor (A1-A3) | Egenvekt | Utslippsfaktor (A1-A3) | Diameter | Liner tykkelse | Volum | Utslipp materialproduksjon
|  | kg CO₂e/kg | kg/m | kg CO₂e/m3 | m | mm | m3 | kg CO₂e
Strømpe 1 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt
Strømpe 2 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt
Strømpe 3 |  | Materiale eller dimensjon ikke valgt
TOTALT | [7 empty] | 0
UTSLIPP MATERIALTRANSPORT (A4)
Utslippsfaktor materialtransport | kg CO₂e/tkm | 0.12918 | VegLCA v5.14b
|  | Egenvekt | Vekt | Utslippsfaktor transport | Utslipp transport
|  | kg/m | kg | kg CO₂e/tkm | kg CO₂e
Strømpe 1 |  |  |  | 0.12918
Strømpe 2 |  |  |  | 0.12918
Strømpe 3 |  |  |  | 0.12918
TOTALT |  |  |  |  | 0

## Rør spesifikasjoner
Rørspesifikasjoner | Norsk Vann Rapport 251/2019 | Materiale | kg CO2e / kg rør | Materiale | Dimensjon, mm | Utslipp per m |  | Egenvekt |  |  | NO dig | Materiale | Dimensjon, mm | Utslipp per m |  | Egenvekt
|  | PE | 2.37 | PE | 110 | 7.5366 | kg CO₂e./m | 3.18 | kg/m | SDR11 |  | PE | 110 | 7.5366 | kg CO₂e./m | 3.18 | kg/m
|  | PP | 2.3 | PE | 125 | 9.6933 | kg CO₂e./m | 4.09 | kg/m | Rørhåndbok Pipelife |  | PE | 125 | 9.6933 | kg CO₂e./m | 4.09 | kg/m
|  | PVC | 2.33 | PE | 140 | 12.1581 | kg CO₂e./m | 5.13 | kg/m | R-PE-tabeller.pdf |  | PE | 140 | 12.1581 | kg CO₂e./m | 5.13 | kg/m
|  | Betong | 0.12 | PE | 160 | 15.9738 | kg CO₂e./m | 6.74 | kg/m |  |  | PE | 160 | 15.9738 | kg CO₂e./m | 6.74 | kg/m
|  | GRP | 6.32 | PE | 180 | 20.1687 | kg CO₂e./m | 8.51 | kg/m |  |  | PE | 180 | 20.1687 | kg CO₂e./m | 8.51 | kg/m
|  | Støpejern | 1.59 | PE | 200 | 24.885 | kg CO₂e./m | 10.5 | kg/m |  |  | PE | 200 | 24.885 | kg CO₂e./m | 10.5 | kg/m
|  | Rustfritt stål | 5.13 | PE | 225 | 31.521 | kg CO₂e./m | 13.3 | kg/m |  |  | PE | 225 | 31.521 | kg CO₂e./m | 13.3 | kg/m
|  | DV, PP | 2.11 | PE | 250 | 38.631 | kg CO₂e./m | 16.3 | kg/m |  |  | PE | 250 | 38.631 | kg CO₂e./m | 16.3 | kg/m
|  |  |  | PE | 280 | 48.348 | kg CO₂e./m | 20.4 | kg/m |  |  | PE | 280 | 48.348 | kg CO₂e./m | 20.4 | kg/m
|  |  |  | PE | 315 | 61.383 | kg CO₂e./m | 25.9 | kg/m |  |  | PE | 315 | 61.383 | kg CO₂e./m | 25.9 | kg/m
|  |  |  | PE | 355 | 78.21 | kg CO₂e./m | 33 | kg/m |  |  | PE | 355 | 78.21 | kg CO₂e./m | 33 | kg/m
|  |  |  | PE | 400 | 101.199 | kg CO₂e./m | 42.7 | kg/m |  |  | PE | 400 | 101.199 | kg CO₂e./m | 42.7 | kg/m
|  |  |  | PE | 450 | 128.217 | kg CO₂e./m | 54.1 | kg/m |  |  | PE | 450 | 128.217 | kg CO₂e./m | 54.1 | kg/m
|  |  |  | PE | 500 | 158.079 | kg CO₂e./m | 66.7 | kg/m |  |  | PE | 500 | 158.079 | kg CO₂e./m | 66.7 | kg/m
|  |  |  | PE | 560 | 198.369 | kg CO₂e./m | 83.7 | kg/m |  |  | PE | 560 | 198.369 | kg CO₂e./m | 83.7 | kg/m
|  |  |  | PE | 630 | 248.85 | kg CO₂e./m | 105 | kg/m |  |  | PE | 630 | 248.85 | kg CO₂e./m | 105 | kg/m
|  |  |  | PP | 110 | 2.76 | kg CO₂e./m | 1.2 | kg/m | Hallingplast |  | PE | 800 | 403.848 | kg CO₂e./m | 170.4 | kg/m
|  |  |  | PP | 125 | 3.68 | kg CO₂e./m | 1.6 | kg/m | pp-grunnavloep-og-overvannsroer_hallingplast_produktdatablad.pdf |  | PE | 1000 | 630.894 | kg CO₂e./m | 266.2 | kg/m
|  |  |  | PP | 160 | 5.98 | kg CO₂e./m | 2.6 | kg/m |  |  | PE | 100 | 7.5366 | kg CO₂e./m | 3.18 | kg/m | Utslippsfaktor PE 110
|  |  |  | PP | 200 | 9.66 | kg CO₂e./m | 4.2 | kg/m |  |  | PE | 150 | 15.9738 | kg CO₂e./m | 6.74 | kg/m | Utslippsfaktor PE 150
|  |  |  | PP | 250 | 15.18 | kg CO₂e./m | 6.6 | kg/m |  |  | PE | 300 | 61.383 | kg CO₂e./m | 25.9 | kg/m | Utslippsfaktor PE 315
|  |  |  | PP | 315 | 24.38 | kg CO₂e./m | 10.6 | kg/m |  |  | PE | 600 | 248.85 | kg CO₂e./m | 105 | kg/m | Utslippsfaktor PE 630
|  |  |  | PP | 400 | 39.56 | kg CO₂e./m | 17.2 | kg/m
|  |  |  | PP | 500 | 60.72 | kg CO₂e./m | 26.4 | kg/m
|  |  |  | PP | 630 | 96.14 | kg CO₂e./m | 41.8 | kg/m
|  |  |  | PVC | 110 | 6.1745 | kg CO₂e./m | 2.65 | kg/m | Rør PN10
|  |  |  | PVC | 125 | 7.8987 | kg CO₂e./m | 3.39 | kg/m
|  |  |  | PVC | 160 | 12.9315 | kg CO₂e./m | 5.55 | kg/m
|  |  |  | PVC | 225 | 25.4203 | kg CO₂e./m | 10.91 | kg/m
|  |  |  | PVC | 250 | 31.0822 | kg CO₂e./m | 13.34 | kg/m
|  |  |  | PVC | 315 | 49.2795 | kg CO₂e./m | 21.15 | kg/m
|  |  |  | PVC | 400 | 82.3267 | kg CO₂e./m | 35.3333 | kg/m | 400 mm 6 m PVC-U SDR 21 gråblå trykkrør – Pipelife
|  |  |  | Betong | 300 | 33 | kg CO₂e./m | 275 | kg/m | Basal falsrør - Betongrør - NOBI Norsk Betongindustri
|  |  |  | Betong | 400 | 39.6 | kg CO₂e./m | 330 | kg/m
|  |  |  | Betong | 500 | 50.4 | kg CO₂e./m | 420 | kg/m
|  |  |  | Betong | 600 | 62.4 | kg CO₂e./m | 520 | kg/m
|  |  |  | Betong | 800 | 94.8 | kg CO₂e./m | 790 | kg/m
|  |  |  | Betong | 1000 | 133.2 | kg CO₂e./m | 1110 | kg/m
|  |  |  | GRP | 300 | 82.16 | kg CO₂e./m | 13 | kg/m | PN10
|  |  |  | GRP | 400 | 113.76 | kg CO₂e./m | 18 | kg/m | https://www.amiblu.com/wp-content/uploads/Flowtite-Technical-Data-Pressure-Pipes.pdf
|  |  |  | GRP | 500 | 170.64 | kg CO₂e./m | 27 | kg/m
|  |  |  | GRP | 600 | 227.52 | kg CO₂e./m | 36 | kg/m
|  |  |  | GRP | 800 | 398.16 | kg CO₂e./m | 63 | kg/m
|  |  |  | GRP | 1000 | 625.68 | kg CO₂e./m | 99 | kg/m
|  |  |  | Støpejern | 100 | 38.16 | kg CO₂e./m | 24 | kg/m | Dn150 duktiltrør 1-kamret c64 znal 400 g/m² + 100 µm epox...
|  |  |  | Støpejern | 150 | 55.65 | kg CO₂e./m | 35 | kg/m
|  |  |  | Støpejern | 200 | 79.5 | kg CO₂e./m | 50 | kg/m
|  |  |  | Støpejern | 250 | 95.4 | kg CO₂e./m | 60 | kg/m
|  |  |  | Støpejern | 300 | 124.02 | kg CO₂e./m | 78 | kg/m
|  |  |  | Støpejern | 400 | 146.28 | kg CO₂e./m | 92 | kg/m
|  |  |  | Støpejern | 600 | 297.33 | kg CO₂e./m | 187 | kg/m
|  |  |  | Rustfritt stål | 100 | 26.163 | kg CO₂e./m | 5.1 | kg/m | 219.1x2.0 sveiset rør en1.4307 en10217-7 tc1 kg/m 10.8...
|  |  |  | Rustfritt stål | 150 | 38.988 | kg CO₂e./m | 7.6 | kg/m
|  |  |  | Rustfritt stål | 200 | 51.813 | kg CO₂e./m | 10.1 | kg/m
|  |  |  | Rustfritt stål | 250 | 64.638 | kg CO₂e./m | 12.6 | kg/m
|  |  |  | Rustfritt stål | 300 | 116.964 | kg CO₂e./m | 22.8 | kg/m
|  |  |  | Rustfritt stål | 400 | 155.952 | kg CO₂e./m | 30.4 | kg/m
|  |  |  | DV | 400 | 16.669 | kg CO₂e./m | 7.9 | kg/m | IQ BLUE RØR 300MM 3M SN8 PP DV M/MUFFE ¦ Uponor
|  |  |  | DV | 500 | 27.43 | kg CO₂e./m | 13 | kg/m
|  |  |  | DV | 600 | 35.87 | kg CO₂e./m | 17 | kg/m
|  |  |  | DV | 700 | 49.585 | kg CO₂e./m | 23.5 | kg/m
|  |  |  | DV | 800 | 63.089 | kg CO₂e./m | 29.9 | kg/m
|  |  |  | DV | 900 | 73.217 | kg CO₂e./m | 34.7 | kg/m
|  |  |  | DV | 1000 | 83.345 | kg CO₂e./m | 39.5 | kg/m
|  |  |  | DV | 1100 | 95.583 | kg CO₂e./m | 45.3 | kg/m
|  |  |  | DV | 1200 | 107.61 | kg CO₂e./m | 51 | kg/m

## Kummer og strømper
Kum | Materiale | kg CO2e/stk |  | VegLCA v5.14B
Sandfangkum | Betong | 206.7094
Sandfangkum | Plast | 211.6694
Inspeksjonskum | Betong | 127.3749
Inspeksjonskum | Plast | 91.8084
Spillvannskum | Betong | 244.5974
Spillvannskum | Plast | 859.3792
Vannkum | Betong | 312.9424
Vannkum | Plast | 1277.7689
Strømpe | Materiale | kg CO2e/kg (A1-A3) | kg CO2e/m3 (A1-A3)
Inpipe freeliner (Ø150 mm – Ø1800 mm) | Glassfiber | 3.34 |  | https://api.environdec.com/api/v1/EPDLibrary/Files/c499f697-124b-4cb0-e00a-08dbf085b35e/Data
PAA-SF-Liner™ (Ø 150 mm – Ø 500 mm) | Filt |  | 3650 | https://www.epddanmark.dk/media/1vefhpw0/md-23008-en.pdf
PAA-SF-Liner™ (Ø 400 mm – Ø 1000 mm) | Filt |  | 3540 | https://www.epddanmark.dk/media/1vefhpw0/md-23008-en.pdf
PAA-SF-Liner™ (Ø 800 mm – Ø 2200 mm) | Filt |  | 3320 | https://www.epddanmark.dk/media/1vefhpw0/md-23008-en.pdf
Materiale | Diameter | kg CO2e/kg | Egenvekt kg/m | kg CO2e/m3 | Tetthet, kg/m3 | Liner tykkelse, mm
Glassfiber | 150 | 3.34 | 3 |  |  |  | https://api.environdec.com/api/v1/EPDLibrary/Files/c499f697-124b-4cb0-e00a-08dbf085b35e/Data
Glassfiber | 200 | 3.34 | 3.8
Glassfiber | 225 | 3.34 | 4.3
Glassfiber | 250 | 3.34 | 5.4
Glassfiber | 300 | 3.34 | 7.8
Glassfiber | 350 | 3.34 | 10.4
Glassfiber | 400 | 3.34 | 13
Glassfiber | 450 | 3.34 | 16
Glassfiber | 500 | 3.34 | 20
Glassfiber | 600 | 3.34 | 27.8
Glassfiber | 700 | 3.34 | 37
Glassfiber | 800 | 3.34 | 47.3
Glassfiber | 900 | 3.34 | 56.8
Glassfiber | 1000 | 3.34 | 61.5
Glassfiber | 1100 | 3.34 | 69.6
Glassfiber | 1200 | 3.34 | 80.4
Glassfiber | 1300 | 3.34 | 88.5
Glassfiber | 1400 | 3.34 | 99.6
Glassfiber | 1500 | 3.34 | 102.2
Glassfiber | 1600 | 3.34 | 112.7
Filt | 150 |  |  | 3650 | 1353.3 | 4.5 | https://www.epddanmark.dk/media/1vefhpw0/md-23008-en.pdf
Filt | 200 |  |  | 3650 | 1353.3 | 4.5
Filt | 225 |  |  | 3650 | 1353.3 | 4.5
Filt | 250 |  |  | 3650 | 1353.3 | 4.5
Filt | 300 |  |  | 3650 | 1353.3 | 4.5
Filt | 350 |  |  | 3650 | 1353.3 | 4.5
Filt | 400 |  |  | 3650 | 1353.3 | 4.5
Filt | 450 |  |  | 3540 | 1330.7 | 12
Filt | 500 |  |  | 3540 | 1330.7 | 12
Filt | 600 |  |  | 3540 | 1330.7 | 12
Filt | 700 |  |  | 3540 | 1330.7 | 12
Filt | 800 |  |  | 3540 | 1330.7 | 12
Filt | 900 |  |  | 3320 | 1246.7 | 30
Filt | 1000 |  |  | 3320 | 1246.7 | 30
Filt | 1100 |  |  | 3320 | 1246.7 | 30
Filt | 1200 |  |  | 3320 | 1246.7 | 30
Filt | 1300 |  |  | 3320 | 1246.7 | 30
Filt | 1400 |  |  | 3320 | 1246.7 | 30
Filt | 1500 |  |  | 3320 | 1246.7 | 30
Filt | 1600 |  |  | 3320 | 1246.7 | 30

## Valg
RØR
Velg materiale
PE
PP
PVC
Betong
GRP
Støpejern
Rustfritt stål
DV
KUMMER
Velg materiale
Betong
Plast
STRØMPE
Velg materiale | Velg dimensjon
Glassfiber | 150
Filt | 200
225
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
Relevante diametere ved gitt materiale
|  | Rør 1 | Rør 2 | Rør 3 | Rør 4 | Rør 5 | Rør 6 | Rør 7
Rørmateriale | Dimensjoner, mm | Velg rørdimensjon | Velg rørdimensjon | Velg rørdimensjon | Velg rørdimensjon | Velg rørdimensjon | Velg rørdimensjon | Velg rørdimensjon
PE | 110 | 110 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
PE | 125 | Relevante diametere ved gitt materiale Rør 1: 125
PE | 140 | Relevante diametere ved gitt materiale Rør 1: 140
PE | 160 | Relevante diametere ved gitt materiale Rør 1: 160
PE | 180 | Relevante diametere ved gitt materiale Rør 1: 180
PE | 200 | Relevante diametere ved gitt materiale Rør 1: 200
PE | 225 | Relevante diametere ved gitt materiale Rør 1: 225
PE | 250 | Relevante diametere ved gitt materiale Rør 1: 250
PE | 280 | Relevante diametere ved gitt materiale Rør 1: 280
PE | 315 | Relevante diametere ved gitt materiale Rør 1: 315
PE | 355 | Relevante diametere ved gitt materiale Rør 1: 355
PE | 400 | Relevante diametere ved gitt materiale Rør 1: 400
PE | 450 | Relevante diametere ved gitt materiale Rør 1: 450
PE | 500 | Relevante diametere ved gitt materiale Rør 1: 500
PE | 560 | Relevante diametere ved gitt materiale Rør 1: 560
PE | 630 | Relevante diametere ved gitt materiale Rør 1: 630
PP | 110
PP | 125
PP | 160
PP | 200
PP | 250
PP | 315
PP | 400
PP | 500
PP | 630
PVC | 110
PVC | 125
PVC | 160
PVC | 225
PVC | 250
PVC | 315
PVC | 400
Betong | 300
Betong | 400
Betong | 500
Betong | 600
Betong | 800
Betong | 1000
GRP | 300
GRP | 400
GRP | 500
GRP | 600
GRP | 800
GRP | 1000
Støpejern | 100
Støpejern | 150
Støpejern | 200
Støpejern | 250
Støpejern | 300
Støpejern | 400
Støpejern | 600
Rustfritt stål | 100
Rustfritt stål | 150
Rustfritt stål | 200
Rustfritt stål | 250
Rustfritt stål | 300
Rustfritt stål | 400
DV | 400
DV | 500
DV | 600
DV | 700
DV | 800
DV | 900
DV | 1000
DV | 1100
DV | 1200