## Innledning
Forenklet LCC-vurdering av ulike element alternativer
Formål
Formålet med dette verktøyet er å legge til rette for en enkel LCC-vurdering av ulike alternative bygningskomponenter. Verktøyet er ikke ment å erstatte en fullstendig LCC-analyse av hele bygget, men tilbyr veiledning og struktur for å gjennomføre en overordnet vurdering av forskjeller i kostnader for bygningskomponenter over et livsløp.
Kort om LCC og begreper
LCC (Life Cycle Cost eller livssykluskostnader) er en metode for å se det totale kostnadsbildet ved en bygning gjennom hele levetiden. Livssykluskostnader omfatter både investeringskostnadene (selve anskaffelsen) og kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling gjennom hele bruksperioden (FDVU -kostnader) gjennom hele bruksperioden. I dette verktøyet sammenligner vi enkelte utvalgte bygningskomponenter - ikke et helt bygg eller anlegg. Kostnader til vedlikehold og utskiftninger vil variere fra år til år. Typisk er disse kostnadene lave i begynnelsen av byggets levetid, for så å øke ettersom komponentene når sin tekniske levetid eller dersom prisnivået på tjenesten øker mer enn inflasjonen. I løpet av en analyseperiode må komponenter som regel skiftes ut en til to ganger. I en beregning av livssykluskostnader estimeres en kontantstrøm av disse kostnadene før de diskonteres ved nåverdiberegninger tilbake til basisåret og fordeles utover levetiden som en annuitet. Samlet vil alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift, vedlikehold og utskiftninger utgjøre bygningens årskostnad (ÅK) som igjen kan sammenlignes på tvers av prosjekter og over tid. Kontoplan for kostnader, definisjoner og kalkulasjonsmetodikk følger Norsk Standard 3454 – «Livssykluskostnader for byggverk» av 2013.
Sentrale begreper:
| Levetid: |  | Tiden (antall år) fra en bygningskomponent installeres til den demonteres.
| Analyseperiode: |  | Den tidsperioden (antall år) det velges å foreta LCC-kalkylen for.
| Nåverdiberegninger: |  | Finner dagens verdi av fremtidig kostnad, gitt analyseperiode og kalkulasjonsrente.
| Basisåret: |  | Det året investeringen blir gjort. I dette verktøyet diskonteres alt til "år 0", uten videre hensyn til årstall.
| Annuitet: |  | Nåverdien fordelt med like store beløp som påløper med like store intervaller. Intervallene er her årlig.
| Årlig kostnad: |  | En faktisk utgift som påløper årlig. Eksempel energikostnad, ikke kostnader som oppstår med intervaller over 1 år.
| Årskostnad: |  | Annuitetsbeløpet viser alle kostnadene i analyseperioden (investering, periodevise kostnader og årlige kostnder).
| Kalkulasjonsrente: |  | Den renten som benyttes for å diskontere kontantstrømmen til nåverdi.
| Kontantstrøm: |  | En oppstilling av kostnader som oppstår, det året de oppstår.
Hvordan bruke verktøyet
Informasjon om bygningsdelen/komponentene skal legges inn i "Input" arket. Input arket består av 3 tabeller, ett for hvert alternativ. Her legges kostnadsposter og tidsintervaller inn. Se gjerne på det allerede innlagte eksempelet for hvilken type informasjon som inkluderes i tabellene. Resultatene sammenstilles i "Sammendrag" arket. Før du innhenter relevant informasjon er det viktig å kontrollere at man unngår normale fallgruber ved denne typen vurderinger. I Sammendrag arket finnes en sjekkliste du bør gå igjennom før gjennomføring, samt svare ut før ferdigstillelse av vurderingen. Hvor finner du kostnader? Kostnader for komponentene kan fremskaffes i prisbøker, fra erfaringstall, av rådgivere, eller direkte fra serviceavtaler og leverandører. Komponentene, og de mengdene som kreves er unike for hvert prosjekt, og det er ingen oppslagsverk som enkelt gir svar på hvilke kostnader som skal inn. Definisjonene hjelper deg å strukturere kostnadene, men innhentingsjobben styrer kvaliteten på resultatet. Definisjonene i for hva som dekkes av de ulike kolonneoverskriftene er hentet fra NS 3454 og står i arket "Definisjoner". Hvor finner du levetider/frekvenser for kostnad? På samme måte som ved kostnader er det prisbøker, erfaringstall, rådgivere og leverandører som er kilden til denne informasjonen. Leverandørene sitter ofte i større grad på denne typen informasjon og vil kunne gi informasjon om egne komponenter. Erfaringer fra driftsteknikere/vaktmestere og renholdere kan også gi viktige innspill til faktisk levetid og kostnad for bygningskomponentene. Det er viktig å huske at man må ta forutsetninger for å kunne legge inn tall i tabellene. Disse forutsetningene bør beskrives og presenteres sammen med resultatene for vurderingen. Resultatene fra verktøyet er 100% avhengig av brukers innhentede verdier og levetider.
Sentrale forutsetninger og antakelser for den overordnet LCC-vurderingen
Inkluderer ikke punkt 3.3 Reparasjoner da man aldri planlegger reparasjon av skader og hærverk.
Inkluderer ikke punkt 4.2 Utvikling da det forutsettes samme komponent og ytelse i hele analyseperioden
Inkluderer ikke punkt 5.3 Renovasjon da dette er en kostnad til bygget som helhet, ikke enkeltkomponenter
Punkt 9.2 Restverdi (verdi av bygningsdelen ved analyseperiodens slutt) beregnes ved lineær avskriving
Kalkulasjonsrenten settes for hele alternativet, dvs. avvik i prisstigning mellom kostnadsposter hensyntas ikke. (eks. ved økning i energipris utover inflasjon)
Revisjonslogg
Rev. 00 |  | 2018-11-01 |  | Første versjon for test i styringsgruppen
Rev. |  | Dato |  | Beskrivelse

## Input
Overordnet vurdering av LCC for komponenter
Forklaring:
Blå tekst er inntastede verdier
Orange celler er inntastede verdier/navn
Svart/hvit tekst er formler og tekst
Alt. 1 - Vinylbelegg | [10 empty] | * alle beløp er eks. mva
Komponent/Løsning (NB! Bruk unike navn) | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad) | 3.1. Drift | Frekvens for kostnad (år) 3.1 | 3.2. Vedlikehold | Frekvens for kostnad (år) 3.2 | 4.1 Utskiftning | Levetid (år) 4.13 | 5.1 Energi (Årlig kostnad) | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad) | 6. Renholdskostnader | Frekvens for kostnad (år) 5.3 | #
Vinylbelegg | 307000 |  |  | 16050 | 10 | 399000 | 30 |  |  | 276640 | 1 | #
#
#
#
#
#
#
#
#
Alt. 2 - Parkett | [10 empty] | * alle beløp er eks. mva |  | #
Komponent/Løsning (NB! Bruk unike navn) | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad) | 3.1. Drift | Frekvens for kostnad (år) 3.1 | 3.2. Vedlikehold | Frekvens for kostnad (år) 3.2 | 4.1 Utskiftning | Levetid (år) 4.13 | 5.1 Energi (Årlig kostnad) | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad) | 6. Renholdskostnader | Frekvens for kostnad (år) 5.3 | #
Parkett | 711000 |  |  | 471000 | 5 | 924000 | 20 |  |  | 293300 | 1 | #
#
#
#
#
#
Alt. 3 - Teppebelegg | [10 empty] | * alle beløp er eks. mva
Komponent/Løsning (NB! Bruk unike navn) | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad) | 3.1. Drift | Frekvens for kostnad (år) 3.1 | 3.2. Vedlikehold | Frekvens for kostnad (år) 3.2 | 4.1 Utskiftning | Levetid (år) 4.13 | 5.1 Energi (Årlig kostnad) | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad) | 6. Renholdskostnader | Frekvens for kostnad (år) 5.3
Teppebelegg | 450000 |  |  | 0 | 0 | 585000 | 12 |  |  | 971152 | 1

## Sammendrag
Sammendrag
Overordnet prosjektinformasjon
Prosjektnavn | Eksempel - utarbeidet i samarbeid med renholdsnettverket i Fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF Renøk)
Type bygg | Videregående skole
Størrelse | 1000 m2 (gulvareal for beregning av gulvbelegg i eksempelet)
Oppdragsgiver | FEF Renøk
Annet | Alle kostnader, materialbruk, reell levetid og tidsbruk er anslått i samarbeid med renholdslederne
Forutsetninger for vurdering |  | Veiledning
Analyseperiode | 30 | Normalt ser man på analyseperioder på enten 30 eller 60 år. Årskostnad (ÅK) kan kun sammenlignes dersom samme analyseperiode og kalkulasjonsrente ligger til grunn. Dette verktøyet støtter maks 60 år analyseperiode.
Kalkulasjonsrente | 4% | Kalkulasjonsrenten kan gjøres veldig kompleks, men i forhold til en alternativsvurdering (som denne) vil det viktigste være å bruke samme rente. Dette er ofte tilstrekkelig i denne typen vurdering. Normale kalkulasjonsrenter er mellom 3-6%. Finansdepartementets rundskriv R-109/14 gir føringer for kalkulasjonsrenter i offentlige prosjekter.
Alternativ | ÅK |  |  | Hvordan tolke resultatene
Alt. 1 - Vinylbelegg | 295730.6601 |  |  | ÅK er sammenlignbare verdier som sier noe om den totale kostaden til komponenten i analyseperioden. Lav ÅK betyr lave kostnader i et livsløpsperskepktiv. Gjerne endre på forutsetningene om analyseperiode og kalkulasjonsrente for å se følsomheten til resultatene. Komponenter med høye kostnader sent i analyseperioden vil for eksempel gangne mye av høy kalkulasjonsrente. Dersom det ikke er store froskjeller mellom alternativene kan det være nyttig å gjøre en grundigere LCC-analyse.
Alt. 2 - Parkett | 437526.1069
Alt. 3 - Teppebelegg | 1026288.7852
Kontantstrømmer
Sjekkliste før ferdigstillelse (vanlige fallgruber) |  |  | Besvar
Har du sørget for at alle alternativene er sammenlignbare? For eksempel, at de dekker tilsvarende (og tilstrekkelig) behov for energi, luftmengder etc. |  |  | Ja. Levetid på parkett er justert ned sammenlignet med oppgitt levetid. Gjort på bakgrunn av erfaring - hard bruk på vgs. Timeforbruk på de tre gulvbeleggene er beregnet ut fra lik kvalitet på renholdet og ganget opp med timepris iht. tariff. For lik kvalitet på renhold av teppe må man beregnet renhold 2-3 ganger i uken sammenlignet med ukentlig mopping av parkett/ vinylbelegg. Det er derfor lagt inn langt høyere timeforbruk på tepper for å oppnå lik kvalitet. Videre trekker smusset lengre ned i teppene og gir behov for rensing. Dette er hensyntatt i anslag for årlig tidsbruk. Det er anslått 30% påslag på investeringskostnaden for utskifting av alle tre typer belegg. Grunnen er at man må rive opp det gamle og legge nytt, gjerne med noe tilpasninger til setninger i bygget etc. Påslaget på 30% inkluderer rivearbeid, flytting/ rokkering av møbler der det skal legges nytt gulv, håndtering av restavfall, etc.
Har du beskrevet eventuelle forskjeller i kvalitet mellom alternativene? |  |  | Ja. Som nevnt over er det lagt inn ekstra tidsbruk på tepper for å sikre lik renholdskvalitet som for vinylbelegg og parkett. Videre er levetid for parkett justert noe ned sett opp mot levetid gitt i FDV-dokumentasjon. Dette grunnet erfaring fra levetiden til parkett på vgs med realtivt hard bruk.
Har du sørget for at ingen av kostnadene er inkludert merverdiavgift? |  |  | Ja.
Har du sørget for at kostnader for 4.1 Utskiftning ikke inkluderer kostnader som kun skal inkluderes ved førstegangs installasjon? Eks. boring av brønn, bygging av ventilasjonskanaler, etc. |  |  | Ja. Det er som nevnt lagt inn et påslag på 30% på dagens investeringskostnad for å betale for rivearbeid, tilpasning, håndtering av avfall, flytting av møbler der gulvet skal legges, etc.
Har du kontrollert at evt. ekstrakostnader for serviceavtalene er inkludert? For eksempel oppmøteavgift, reistetid, påslag på materialer/deler osv. |  |  | Ja.
Har du sikret at kostnad for intern tidsbruk også er inkludert? (Kun dersom det er forskjell mellom alternativene. Dersom interne kostnader er like kan dette ekskluderes) |  |  | Ja. Som beskrevet over er tidsbruken basert på erfaringen til renholdsleder for de ulike gulvbeleggtypene. Også bruk av renholdsmaterialer og hyppighet/ tidsbruk for vedlikeholdstiltak, som polishbehandling av parkett og rens av tepper er lagt inn.
Er det andre kostnader ved alternativene som ikke belyses her ettersom de er like for alle alternativ (ref spørsmålet over)? Dette er spesielt relevant dersom resultatene fra verktøyet risikerer å bli brukt i budsjettprosesser. |  |  | For renhold av oppgitt areal (1.000 m2) er alt inkludert. Det som ikke er tatt inn er renhold av eventuelle matter i inngangsparti for gulvarealet. Ved tett møblering og/ eller at brukerne ikke er flinke til å forberede rommene for renhold kan renholdstiden øke og det må eventuelt justeres når budsjettet skal fastsettes.

## Definisjoner
Definisjoner NS 3454 - kontoplan
Kostnadspost | 1. Anskaffelseskostnader | 3.1. Drift | 3.2. Vedlikehold | 4.1 Utskiftning | 5.1 Energi (Årlig kostnad) | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad) | 6. Renholdskostnader
Omfatter | Kostnader til anskaffelser for byggverket/bygningsdelem(e) inkludert montering. Restkostnad regnes i dette verktøyet ut ved lieær avskrivning og skal ikke tas hensyn til ved fastsettelse av anskaffelseskostnad. Inkluderer 1.1 tomt 1.2 nybygg - prosjektkost ihht NS3453 1.3 Hovedombygging - prosjektkost ihht NS3453 | Ettersyn og kontroller som er nødvendig for at bygningsdeler og byggverket skal fungere som planlagt og oppfylle lov og forskriftskrav. Kontroller/sjekkrunder uavhengig av intervall inkl. lovpålagte tilsyn som brannvern/ brannsikring, heiskontroll, osv. Ettersyn, kontroll, oppfølging og justering/regulering av tekniske anlegg og systemer normalt innenfor et år. Service av tekniske anlegg inklusiv utskifting av mindre komponenter og forbruksmateriell (f.eks. filter, remmer). Andre aktuelle tiltak: - analyse av oljeprøver; - overvåkning av vibrasjoner; - termografering; - energivurdering av tekniske anlegg; - oljeskift, smøring av deler; - lyskildeskift, ev. gruppeskift; - rensk av takrenner/nedløp, kontroll av beslag; - fejing av utearealer; - gartnerarbeider (stell av grøntareal, plenklipping, med mer); - snørydding av utearealer inkludert bortkjøring; - fjerning av snø, is og istapper på tak. | Forebyggende/planlagte tiltak for at bygningsdelens funksjon skal opprettholdes innenfor antatt levetid, normalt basert på en tilstandsvurdering. Dette innbefatter mindre utskiftinger som f.eks.: - enkelte deler av kledning (deler av trepanel, enkelte kledningspaneler); - enkelte deler av gulv (deler av et gulvbelegg, enkelte fliser); - enkelte deler av taktekking (enkelte takstein, deler av takpapp). Overflatebehandling og mindre reparasjoner som normalt utføres sjeldnere enn hvert år, f.eks.: - fasadevask og behandling; - maling; - sliping og lakking av tregulv; - utvendige persienner; - mur I puss. | Utskifting av bygningsdeler/systemer av bygningsdeler, f. eks. utskifting av: - fasadekledning; - vinduer; - gulvbelegg; - takbelegg. - pumpe; - sanitæranlegg; - aggregat; - ventilasjonsanlegg. Inkludert eventuell økning av standard, ved f. eks. utskifting av vinduer til vinduer med bedre U-verdi. Dersom ikke estimat finnes, anta lik kostnad som anskaffelseskostnad eks. kostnader som knytter seg til førstegangs montering (eks. brønn) | Elektrisk strøm inkludert nettleie. Olje. Fjernvarme. Andre energiformer (bia-energi, osv.). | Vannforbruk, drikkevann. Avløpsvann. Rensing av avløpsvann. Kommunale avgifter til vann og avløp. | (6) Ren holdskostnader Kostnader til gjennomføring av renholdsaktiviteter. (6.1) Regelmessig renhold: Daglig/ukentlig renhold av alle innvendige flater. (6.2) Periodisk renhold: vårrengjøring, tepperens, skuring og polishbehandling av harde gulv. Rengjøring av høye flater. Vinduspussing. Rengjøring av bokhyller med innhold. (6.3) Ekstraordinært renhold: Rengjøring på anmodning, f.eks.: - utvendig vindusvask; - ekstraordinært byggrenhold. (6.4) Rengjøringsrelaterte oppgaver: Tømming av avfallsbøtter og papirkurver. Sanitærtjenester (etterfylling av toalettpapir, håndklær, håndsåpe).Betjening av smussabsorberende soner (skifte av matter osv.), vanning av blomster.
Omfatter ikke | Restverdi (se omfatter) | Brukerutstyr. | Boning (inkludert i renhold), (se post 62). | Forbruksmateriell (se post 31). | Kostnader til drift og vedlikehold av tekniske anlegg/infrastruktur i byggverket. | Kostnader til drift og vedlikehold av tekniske anlegg/infrastruktur i byggverket.

## Versonshåndtering (hidden)
Versjon | Regneark opprettet
0.9 | Første fungerende utkast

## Kontantstrøm alt. 1 (hidden)
| Nåverdi | Komponent/Løsning | Kontopost | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 307000 | Vinylbelegg | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad) | 0: 307000
| 0 |  | 3.1. Drift
| 23116.33 |  | 3.2. Vedlikehold |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050
| 123019.1485 |  | 4.1 Utskiftning |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399000
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4783668.0923 |  | 6. Renholdskostnader |  | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640
| -123019.1485 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -399000
| 5113784.4223 |  | Totalt | 307000 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 292690 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 292690 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 292690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nåverdi | SUM totalt | Kontopost | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 307000 |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad) | 307000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 3.1. Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23116.33 |  | 3.2. Vedlikehold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123019.1485 |  | 4.1 Utskiftning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4783668.0923 |  | 6. Renholdskostnader | 0 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -123019.1485 |  | 9. Restverdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -399000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5113784.4223 |  | Totalt | 307000 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 292690 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 292690 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 276640 | 292690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Kontantstrøm alt. 2 (hidden)
| Nåverdi | Komponent/Løsning | Kontopost | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 711000 | Parkett | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad) | 0: 711000
| 0 |  | 3.1. Drift
| 1503704.3297 |  | 3.2. Vedlikehold |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471000
| 421701.5383 |  | 4.1 Utskiftning |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5071753.3671 |  | 6. Renholdskostnader |  | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300
| -142443.2246 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -462000
| 7565716.0105 |  | Totalt | 711000 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 764300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 764300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 764300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 1688300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 764300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 302300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nåverdi | SUM totalt | Kontopost | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 711000 |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad) | 711000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 3.1. Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1503704.3297 |  | 3.2. Vedlikehold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 421701.5383 |  | 4.1 Utskiftning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5071753.3671 |  | 6. Renholdskostnader | 0 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -142443.2246 |  | 9. Restverdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7565716.0105 |  | Totalt | 711000 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 764300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 764300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 764300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 1688300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 764300 | 293300 | 293300 | 293300 | 293300 | 302300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Kontantstrøm alt. 3 (hidden)
| Nåverdi | Komponent/Løsning | Kontopost | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 450000 | Teppebelegg | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad) | 0: 450000
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 593610.3365 |  | 4.1 Utskiftning |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16793192.724 |  | 6. Renholdskostnader |  | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152
| -90183.2104 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -292500
| 17746619.8501 |  | Totalt | 450000 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 1556152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 1556152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 678652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad)
| 0 |  | 6. Renholdskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nåverdi | SUM totalt | Kontopost | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 450000 |  | 1. Anskaffelseskostnad (Engangskostnad) | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 3.1. Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 3.2. Vedlikehold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 593610.3365 |  | 4.1 Utskiftning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 5.1 Energi (Årlig kostnad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16793192.724 |  | 6. Renholdskostnader | 0 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -90183.2104 |  | 9. Restverdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -292500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17746619.8501 |  | Totalt | 450000 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 1556152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 1556152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 971152 | 678652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0